# “ВОДОСНАБДЯВАНЕ – ДУНАВ” ЕООД – гр.РАЗГРАД

УТВЪРДИЛ: заличено на основание

УПРАВИТЕЛ: чл.2 от ЗЗЛД

/инж. Ст. Иванов/			Дата на утвърждаване:11.04.2016 г.

### ДОКУМЕНТАЦИЯ

за провеждане на процедура по реда на глава 8”а” от ЗОПс  с предмет

„Доставка на фасонни водопродни части ”

Съдържание на документацията:

І. Описание на предмета на поръчката и на обособените позиции, количества и прогнозна стойност ІІ. Технически спецификации и изисквания при изпълнение на поръчката

ІІІ. Изисквания и указания при подготовка и представяне на офертата. Сключване на договор

ІV. Образци на документи за подготовка на офертата

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата – образец №1 2. Представяне на участника– образец №2

3. Декларация за обстоятелствата по чл.3, т.8 от Закона за финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици – образец №3 4. Декларация за участие на подизпълнители – образец №4 5. Декларация за съгласие на подизпълнител – образец №5 6. Предложение за изпълнение на поръчката (обособена позиция №1) – образец №6.1 7. Предложение за изпълнение на поръчката (обособена позиция №2) – образец №6.2 8. Предложение за изпълнение на поръчката (обособена позиция №3) – образец №6.3 9. Предложение за изпълнение на поръчката (обособена позиция №4) – образец №6.4 10. Предложение за изпълнение на поръчката (обособена позиция №5) – образец №6.5 11. Ценово предложение (обособена позиция №1) – образец №7.1 12. Ценово предложение (обособена позиция №2) – образец №7.2 13. Ценово предложение (обособена позиция №3) – образец №7.3 14. Ценово предложение (обособена позиция №4) – образец №7.4 15. Ценово предложение (обособена позиция №5) – образец №7.5 16. Проект на договор – образец №8 V. Образци на документи за сключване на договор 1. Декларация за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП– образец №9 2. Декларация по чл.6, ал.2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари – образец №10 3. Декларация по чл.4, ал.7 и по чл.6, ал.5, т.3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари – образец №11 заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД

Д. Димитрова

зав. МТС и ОП

### 08.04.2016 г.

При  противоречие   на  документи  със  ЗОП, ППЗОП  или публичната покана,   приоритетът е следният:

ЗОП и ППЗОП;

Публична покана;

Документация

### І. ОПИСАНИЕ на  ПРЕДМЕТА  на ПОРЪЧКАТА

1. Предмет на поръчката е периодични доставки  на водопроводни части  за нуждите на “Водоснабдяване-Дунав” ЕООД гр. Разград, при следните обособени  позиции:

Позиция № 1 – Доставка на поцинковани тръби и фасонни части

Тръби, коляно 900   вътрешна резба, коляно-нипел 900 , тройник, муфа, нипел, тапа, холендер, муфа–нипел; муфа-намалител, тройник-намалител, ВРН /вътрешно-редуктивен нипел/, бърза връзка муфа за стоманени тръби;  бърза връзка нипел за стоманени тръби

Позиция № 2 – Доставка на месингови  фасонни части

Коляно 900, коляно-нипел 900 , тройник, муфа, нипел, ВРН /вътрешно-редуктивен нипел/

##### Позиция №3 – Доставка на стоманени фасонни части

Фланец плосък  PN10 и 16 atm; фланец глух; коляно 900  безшевно;  тройник  безшевен равнопроходен; намалител  безшевен  концентричен; намалител  безшевен  ексцентричен.

##### Позиция №4 – Доставка на чугунени фасонни части

Фланшово съединение; водовземна скоба; жибо  с удължен маншон

##### Позиция №5 – Доставка на универсални механични фасонни части

Универсален куплунг с голям обхват за свързване на различни видове тръби;  универсален куплунг с голям обхват  за свързване на различни видове тръби с допълнителен грипиращ пръстен;  универсален куплунг  за полиетиленови  тръби (PE 100) с грипиращ пръстен;  универсален  фланшов адаптор с голям обхват за свързване на различни видове тръби  с допълнителен грипиращ пръстен;  фланшов адаптор за полиетиленови тръби (PE 100) с грипиращ пръстен; демонтажни връзки.

2. Срок за изпълнение на поръчката – до 31.12.2017 г. или до достигане на нормативно установения праг.

3. Количества – Възложителят не може да се ангажира с точни количества. Прогнозна стойност  -  65000,00 лв без ДДС.

### ІІ. ТЕХНИЧЕСКИ  СПЕЦИФИКАЦИИ И ИЗИСКВАНИЯ

1. Технически параметри, на които трябва да отговарят оферираните стоки:

#### Позиция №1 – Доставка на поцинковани тръби и фасонни части

| № | Вид | Технически параметри |
| --- | --- | --- |
| 1. | Тръби | Материал: въглеродна стомана с цинково покритие против корозия; без резба ; диаметър и дебелина на стената - ½”/2,6 мм; ¾”/2,6 мм; 1”/3,2 мм; 1¼”/3,2 мм; 1½”/3,2 мм; 2”/3,6 мм; 2½”/3,6 мм; 3”/4 мм; 4”/4,5 мм; дължина – 3 или 6 м; работно налягане – минимум 10 atm |
| 2. | Коляно 900 | Материал: въглеродна стомана с цинково покритие против корозия; вътрешна резба в двата края; размери - ½”,¾”, 1”, 1¼”, 1½”, 2”, 2½”; работно налягане – минимум 10 atm |
| 3. | Коляно-нипел 900 | Материал: въглеродна стомана с цинково покритие против корозия; с вътрешна резба от единия край и външна резба от другия; размери - ½”,¾”, 1”, 1¼”, 1½”, 2”, 2½”; работно налягане – минимум 10 atm |
| 4. | Тройник | Материал: въглеродна стомана с цинково покритие против корозия; с вътрешна резба; размери - ½”,¾”, 1”, 1¼”, 1½”, 2”, 2½”; работно налягане – минимум 10 atm |
| 5. | Муфа | Материал: въглеродна стомана с цинково покритие против корозия; с вътрешна резба; размери - ½”,¾”, 1”, 1¼”, 1½”, 2”, 2½”; работно налягане – минимум 10 atm |
| 6. | Нипел (двоен нипел) | Материал: въглеродна стомана с цинково покритие против корозия; с външна резба; размери - ½”,¾”, 1”, 1¼”, 1½”, 2”, 2½”; работно налягане – минимум 10 atm |
| 7. | Тапа | Материал: въглеродна стомана с цинково покритие против корозия; размери - ½”,¾”, 1”, 1¼”, 1½”, 2”, 2½”; работно налягане – минимум 10 atm; работно налягане – минимум 10 atm |
| 8. | Холендер | Материал: въглеродна стомана с цинково покритие против корозия; размери - ½”,¾”, 1”, 1¼”, 1½”, 2”, 2½”; работно налягане – минимум 10 atm |
| 9. | Муфа - нипел | Материал: въглеродна стомана с цинково покритие против корозия; с вътрешна резба; размери - ½”,¾”, 1”, 1¼”, 1½”, 2”, 2½”; работно налягане – минимум 10 atm |
| 10. | Муфа-намалител | Материал: въглеродна стомана с цинково покритие против корозия; с вътрешна резба; размери – ¾”х½”; 1”х½”; 1”х¾”; 1¼”х1”; 1½”х1¼”; 2”х1½”; 2½”х2” ; работно налягане – минимум 10 atm |
| 11. | Тройник - намалител | Материал: въглеродна стомана с цинково покритие против корозия; с вътрешна резба; размери - ¾”х½”; 1”х½”; 1”х¾”; 1¼”х½”; 1¼”х¾”; 1¼”х1”; 1½”х¾”; 1½”х1”; 1½”х1¼”; 2”х¾”; 2”х1” ; 2”х1¼”; 2”х1½”; 2½”х2” ; работно налягане – минимум 10 atm |
| 12. | ВРН /вътрешно-редуктивен нипел/ | Материал: въглеродна стомана с цинково покритие против корозия; размери - ¾”х½”;1х½; 1х¾”; 1¼”х½”; 1¼”х¾”; 1¼”х1”; 1½”х½”; 1½”х¾”; 1½”х1”; 1½”х1¼”; 2”х½”; 2”х¾”; 2”х1”; 2”х1¼”; 2”х1½”; 2½” х2” ; работно налягане – минимум 10 atm |
| 13. | Бърза връзка - муфа | Материал: въглеродна стомана с цинково покритие против корозия; за свързване на стоманени тръби; размери - ½”,¾”, 1”, 1¼”, 1½”, 2” ; работно налягане – минимум 10 atm |
| 14. | Бърза връзка - нипел | Материал: въглеродна стомана с цинково покритие против корозия; за свързване на стоманени тръби; размери - ½”,¾”, 1”, 1¼”, 1½”, 2” ; работно налягане – минимум 10 atm |

#### Позиция №2 – Доставка на месингови фасонни части

| № | Вид | Технически параметри |
| --- | --- | --- |
| 1. | Коляно 900 | Материал: месинг с хромово покритие против корозия; вътрешна резба в двата края; размери - ½”,¾”, 1”, 1¼”, 1½”, 2”; работно налягане – минимум 10 atm |
| 2. | Тройник | Материал: месинг с хромово покритие против корозия; с вътрешна резба; размери - ½”,¾”, 1”, 1¼”, 1½”, 2”; работно налягане – минимум 10 atm |
| 3. | Муфа | Материал: месинг с хромово покритие против корозия; с вътрешна резба; размери - ½”,¾”, 1”, 1¼”, 1½”, 2”; работно налягане – минимум 10 atm |
| 4. | Нипел (двоен нипел) | Материал: месинг с хромово покритие против корозия; с външна резба; размери - ½”,¾”, 1”, 1¼”, 1½”, 2”; работно налягане – минимум 10 atm |
| 5. | ВРН /вътрешно-редуктивен нипел/ | Материал: месинг с хромово покритие против корозия; размери - ¾”х½”; 1х¾”; 1¼”х1”; 1½”х1¼”; работно налягане – минимум 10 atm |

#### Позиция №3 – Доставка на стоманени фасонни части

| № | Вид | Технически параметри |
| --- | --- | --- |
| 1. | Фланци плоски стоманени светли | Диаметри: DN50 (Ф57,5 и Ф60,8); DN65 (Ф76,6); DN80 (Ф89); DN100 (Ф108 и Ф114); DN125 (Ф133); DN150 (Ф159 и Ф168); DN200 (Ф219); DN250 (Ф274); DN300 (Ф324); налягане: PN = 10 bar; материал: въглеродна стомана 37.2; работна температура: до +200 0С; отвори: до DN 100 - 4 бр., от DN 125 до DN 200 - 8 бр., от DN 250 до DN 300 - 12 бр. |
| 2. | Фланци плоски стоманени светли | Диаметри: DN50 (Ф60); DN65 (Ф76,6); DN80 (Ф89); DN100 (Ф108); DN125 (Ф133); DN150 (Ф159); DN200 (Ф220); DN250 (Ф274); DN300 (Ф324); налягане: PN = 16 bar; материал – въглеродна стомана 37.2; работна температура: до +200 0С; отвори: до DN 65 - 4 бр., от DN 80 до DN 150 - 8 бр., от DN 200 до DN 300 - 12 бр. |
| 3. | Фланци глухи стоманени | Диаметри: DN50; DN65; DN80; DN100; DN125; DN150; DN200; DN250; DN300; налягане: PN = 10 bar; материал – въглеродна стомана 37.2. |
| 4. | Коляно 900 безшевно на заварка | Размери - 57х2,9; 76,1х2,9; 88,9х3,2; 108х3,6; 133х4; 159х4,5; 219,1х5,9;Материал – въглеродна стомана 37.2. |
| 5. | Тройник безшевен на заварка | Размери:57х2,9; 76,1х2,9; 88,9х3,2; 108х3,6; 133х4; 159х4,5; 219,1х5,9; тип: равнопроходен; материал: въглеродна стомана 37.2. |
| 6. | Намалител концентричен безшевен на заварка | Размери: 3”-2” (80-50); 3” – 2½” (80-60); 4”-3” (100-80); 4”-2½”(100-60); 4”-2” (100-50); 5”-4” (125-100); 5”-3”(125-80); 5”-2½”(125-60); 5”-2”(125-50); 6”-5”(150-125); 6”-4”(150-100); 6”-3”(150-80); 6”-2”(150-50); 8”-6” (200-150); 8”-5” (200-125); 8”-4” (200-100); материал: въглеродна стомана; изработка: безшевен |
| 7. | Намалител ексцентричен безшевен на заварка | Размери: 3”-2” (80-50); 3” – 2½” (80-60); 4”-3” (100-80); 4”-2½”(100-60); 4”-2” (100-50); 5”-4” (125-100); 5”-3”(125-80); 5”-2½”(125-60); 5”-2”(125-50); 6”-5”(150-125); 6”-4”(150-100); 6”-3”(150-80); 6”-2”(150-50); 8”-6” (200-150); 8”-5” (200-125); 8”-4” (200-100); материал: въглеродна стомана ; изработка: безшевен |

#### Позиция №4 – Доставка на чугунени фитинги

| № | Вид | Технически параметри |
| --- | --- | --- |
| 1. | Скоба водовземна с резба | Диаметри: DN 65/отклонение ¾”, DN 80/отклонение ¾”, DN 100/отклонение ¾”, DN 125/отклонение ¾”, DN 150/отклонение ¾”, DN 200/отклонение ¾”, DN 200/отклонение 1”, DN 200/отклонение 2”, DN 250/отклонение ¾”; налягане: PN = 10 bar; окомплектовка - с болтове, гайки и шайби; материал – чугун GG25 или GGG40, болтове, гайки, шайби – поцинковани или неръждаеми. |
| 2. | Фланшово съединение тип ФС | Диаметри: DN65; DN80); DN100; DN125; DN150; DN200; DN250 mm; налягане: PN = 10 bar; окомплектовка: с болтове, гайки и шайби; материал: чугун GG25 или GGG40, болтове, гайки, шайби – поцинковани или неръждаеми. |
| 3. | Жибо за етернитови тръби с удължен маншон | Диаметри: DN65; DN80; DN100; DN125; DN150; DN200; DN250 mm; налягане: PN = 5, 10 и 15 bar; окомплектовка - с болтове, гайки и шайби; материал – чугун GG25 или GGG40, болтове, гайки, шайби – поцинковани или неръждаеми. |

#### Позиция №5 – Доставка на универсални механични фасонни части

| № | Вид | Технически параметри |
| --- | --- | --- |
| 1. | Универсален куплунг тип жибо с голям обхват | Предназначение: за свързване на различни видове тръби; диаметри: DN 50, DN65, DN 80, DN 100; DN 125, DN 150, DN 200, DN 250, DN 300; DN350; DN400; Pn= min 10 bar; окомплектовка - с болтове, гайки и шайби; епоксидно покритие; материал – чугун GGG40, уплътнение – EPDM или NBR, крепежи – неръждаема стомана. |
| 2. | Универсален куплунг тип жибо с голям обхват и грипиращ пръстен | Предназначение: за свързване на различни видове тръби; диаметри: DN65; DN80; DN100; DN125; DN150; DN200; DN250; DN300; DN350; DN400 mm; Pn= min 10 bar; грипиращ механизъм; окомплектовка - с болтове, гайки и шайби; епоксидно покритие; материал – чугун GGG40, уплътнение – EPDM или NBR, крепежи – неръждаема стомана. |
| 3. | Универсален куплунг за полиетиленови тръби (PE 100) с грипиращ пръстен | Диаметри: DN63; DN75; DN90; DN110; DN125; DN140; DN160; DN180; DN200; DN225; DN250; DN315 mm; налягане: Pn= min 10 bar; окомплектовка - с болтове, гайки и шайби; материал – чугун GG25 или GGG40, болтове, гайки, шайби – неръждаеми. |
| 4. | Универсален фланшов адаптор с голям обхват и грипиращ пръстен | Предназначение: за свързване на различни видове тръби; диаметри: DN 50, DN65, DN 80, DN 100; DN 125, DN 150, DN 200, DN 250, DN 300; DN350; DN400; Pn= min 10 bar; окомплектовка - с болтове, гайки и шайби; епоксидно покритие; материал – чугун GGG40, уплътнение – EPDM или NBR, крепежи – неръждаема стомана. |
| 5. | Фланшов адаптор за полиетиленови тръби (PE 100) с грипиращ пръстен | Диаметри: DN63; DN75; DN90; DN110; DN125; DN140; DN160; DN180; DN200; DN225; DN250; DN315 mm; налягане: Pn= min 10 bar; окомплектовка - с болтове, гайки и шайби; материал – чугун GG25 или GGG40, болтове, гайки, шайби – неръждаеми |
| 6. | Демонтажни връзки | Диаметри: DN50; DN65; DN80; DN100; DN125; DN150; DN200; DN250; DN300 mm; налягане: Pn= 10 и 16 bar; окомплектовка - с болтове, гайки, шайби, шпилки; материал – чугун GGG40, болтове, гайки, шайби – с цинково и/или тефлоново покритие. |

2. Други изисквания, на които трябва да отговарят фасонните части:

2.1. Фасонните части  да имат необходимата маркировка, отнасяща се до: диаметър (размер), номинално налягане,  стандарт, материал и  др. Възложителят допуска офериране на

фасонни части  за по-високо налягане от изискуемото, но не и за по-ниско;

- 2.2. Гаранционен срок при експлоатация – не по-кратък от 5 години.

- 2.3.  Фасонните части да  отговарят на  изискванията на  Закона  за техническите изисквания към продуктите и Наредба №РД-02-20-1/05.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България, както  и на съответните хигиенни и здравословни изисквания на законодателството за контакт с питейна вода.

3. Изисквания по доставката на стоките, предмет на поръчката:

3.1. Всяка доставка се извършва след писмена заявка на  Възложителя;

3.2. Фасонните части да се доставят в опаковки, непозволяващи тяхното разкомплектоване и предпазващи ги от замърсяване;

3.3. Доставките се извършват от Изпълнителя (или за негова сметка) до складове на  Възложителя в гр.Разград и  гр. Попово;

3.4. Срок на доставка  - максимум пет работни дни от получаване на писмена заявка;

3.5. Всяка доставка се придружава от следните документи: данъчна фактура и приемо-предавателен протокол;

3.6. В случай, че при доставката липсва един или повече от необходимите задължителни документи или стоките не отговарят на договореното,  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма да извършва плащания по поръчката до отстраняване на нередностите.

3.7. В случай на доставка на некачествени стоки или липси, доставчикът е длъжен да отстрани дефектите или да достави липсващите стоки  за своя сметка в най-кратък срок, но не по-късно от 14  календарни дни от получаване на писмено уведомление от Възложителя.

4. Изисквания при формирането на цената на поръчката

4.1. Начин   на   образуване   на единичните цени  – в лева  без ДДС   франко складовете на Възложителя в градовете Разград и  Попово, включваща всички разходи по производството, изпитанията, доставката,  мита,  такси, транспорт и др.

4.2. Всички плащания се извършват в лева по банков път срещу издадена фактура за доставените стоки  и тяхната стойност, оформена съобразно изискванията на закона и счетоводството и  приемо-предавателен протокол. Срок за плащане – до 30 календарни дни от датата на издаване на фактурата.

4.3. Плащането се извършва по единичните цени, посочени в ценовата оферта.

5. Изисквания към участниците:

5.1. Участник в  обществената   поръчка  може  да  бъде  всеки  търговец, дистрибутор или производител на стоките, предмет на поръчката, както и техни обединения, които отговарят на изискванията на Възложителя.

5.2. Всеки участник в процедура за възлагане на обществена поръчка, е длъжен да заяви в офертата си дали при изпълнението на поръчката ще използва подизпълнители;

5.3. Ако участниците предвиждат подизпълнители при изпълнение на поръчката, те са длъжни да сключат договори за подизпълнение при спазване на изискванията на чл.45а и чл.45б от ЗОП.

5.4. Участниците  следва да отговарят на изискванията на чл.47, ал.5  от ЗОП.   При сключване на договор, участникът, определен за изпълнител  удостоверява отсъствието на обстоятелствата с декларация.

5.5. Участниците следва да отговарят на изискванията  по чл. 6, ал. 2 и  чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари. При сключване на договора, участникът определен за изпълнител удостоверява обстоятелствата с декларации.

5.6. Участниците  следва да отговарят на изискванията на чл.3, т.8 от Закона за финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.   При подаване на офертата си за участие, участникът удостоверява обстоятелствата с декларация.

5.7.  В настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

5.8. Когато участникът, определен за изпълнител е обединение на физически и/или юридически лица, то следва да се  регистрира като юридическо лице.

5.9. Участниците следва да осигурят гаранционно обслужване на доставяните стоки, за минимум 48 месеца, считано от датата на приемане на стоката по съответната заявка. Гаранционната поддръжка да включва  безплатна  подмяна на продуктите.  В случай, че дефектиралите стоки в рамките на срока на договора са повече от 2% от броя на доставените стоки, възложителят има право да прекрати договора и да откаже референция за добро изпълнение на изпълнителя;

5.10. Участниците следва да отговарят и на други изисквания, посочени в публичната покана  и настоящата документация.

ІІІ. ИЗИСКВАНИЯ И УКАЗАНИЯ ПРИ ПОДГОТОВКА И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТАТА. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИТЕ. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР.

1.  Изисквания при подготовка на офертата

1.1. Участникът трябва да проучи всички условия и спецификации в настоящата документация. Невъзможността да предостави цялата информация, изисквана в документацията или представянето на оферта, която не отговаря на документацията  и изискванията на Възложителя, може да доведе до отстраняването му.

1.2. Офертата следва да  бъде оформена по приложените към документацията образци. Условията и образците от документацията са задължителни за участниците и не могат да бъдат променяни от тях.

1.3. Видът, качеството и характеристиките  на предложените стоки трябва да отговарят напълно на изискванията на техническата спецификация, нормативната база, която ги урежда  и условията за изпълнение на поръчката от документацията за участие.

1.4. Всеки участник може да представи само една оферта.

1.5. Офертата трябва да включва пълния обем на видовете стоки за съответните обособени позиции.  Оферти за част от съответните обособени позиции не се разглеждат.

1.6. Варианти не се допускат.

1.7. Подизпълнителите (ако има такива) трябва да отговарят на всички изисквания, на които трябва да отговаря и основият участник.

1.8. Лице, което е  дало  съгласие да участва като подизпълнител, не може да представи

самостоятелна оферта.

1.9. Всички документи, свързани с офертата, се представят на български език. Всички приложени документи на чужд език следва да са придружени с превод на български език. Непредставянето на съпътстващ превод на представен документ ще се счита за непредставен документ, което е основание за отстраняване на участника.

1.10. При представяне на  копия на изискуеми документи, същите да бъдат заверени с текст “Вярно с оригинала”  - подписани от лицето, извършило сверката и подпечатани с печата на участника.

1.11. Офертата се подписва от  законния  представител  на  участника или упълномощено от него лице, като за това се прилага нотариално заверено пълномощно от законния представител на участника.

1.12. Срокът на валидност на офертите трябва да е не по-кратък от 30 календарни дни и представлява времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти.

1.13. Участникът може да поставя своите въпроси  и да иска разяснения  в писмен вид  по факс или чрез препоръчано  писмо  с обратна разписка   на адреса  и  факса  на Възложителя, посочени в публичната покана.

1.14. Всички разходи по изработването и представянето на офертите са за сметка на участника.

2. Изисквания и указания към съдържанието на офертата

2.1. Списък на документите, съдържащи се в офертата -  образец №1 от документацията;

2.2. Представяне на участника –  образец №2 от документацията;

2.3. Декларация  за обстоятелствата по чл.3, т.8 от Закона за финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици  – образец №3 от документацията;

2.4. Декларация  за участие на подизпълнители – образец №4 от документацията

2.5. Декларация  за съгласие на подизпълнител – образец №5 от документацията (при необходимост)

2.6. Сертификат за внедрена система за контрол на качеството на участника - ISO или еквивалентен стандарт

- 2.7. Декларация/и съгласно чл.4, ал.1 от  Наредба №РД-02-20-1/05.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България, удостоверяващи съответствие на изделията с техническите спецификации и стандартите, на които отговарят. Декларациите да бъдат придружени с документите, въз основа на които са издадени;

- 2.8. Деклараци/сертификати  съгласно чл.13, ал.1 от  Наредба №9/2001 за качествата на питейната вода, удостоверяващи че използваните материали са безопасни за здравето или документ, доказващ че материалите са одобрени от  Министерство на здравеопазването.

2.9. Каталози на български език или ако в оригинал езика е различен от български, придружени с официален превод на български език, с техническите данни на продуктите.

2.10. Ръководство за монтаж и експлоатация на продуктите на български език с техническите данни на предлаганите продукти или ако в оригинал езика е различен от български, придружен от превод.

2.11. Нотариално заверено пълномощно  за  представителство /ако офертата не е подписана от законния представител на участника/;

2.12. Попълнено техническо предложение  - образци  от №6.1 до  №6.5 от документацията, в зависимост от обособените позиции, за които е подадена офертата.

В таблицата по т.2  в графата „Описание-техн.характеристики” се описват подробно техническите характеристики на иделията – размери, налягане, материали, стандарти, предназначение  и др., от които да е видно, че предложените стоки отговарят на изискванията на Възложителя. В графата производител се посочва наименованието на фирмата, производител на стоките и страна на произход. В графата страница от каталога се посочва на коя страница от предложения каталог се намира конкретната фасонна част.

Гаранционният срок се посочва в години  като цяло число. Посочват се и гаранционните условия.

Срокът на доставка се посочва в работни дни като цяло число. Ако участник посочи срок на доставка в часове, комисията ще го отчете като един работен ден.

Техническото предложение се подписва от представителя на участника и подпечатва с печата на участника и се посочва дата на изготвянето му.

2.13. Ценова оферта - образци  от №7.1 до  №7.5 от документацията.

Участникът  попълва съответните образци, като посочва единична цена без ДДС, работно налягане, дебелина на стената (за тръби), толеранси (за позиция №5), обща стойност, формирана като сума от единичните цени. Предложените цени следва да са в български лева, записани цифром, а общата стойност и словом.

3. Представяне на офертата

3.1.  Офертата  се  представя   в  запечатан    непрозрачен  плик  лично, по  пощата   с

препоръчано писмо с обратна разписка или чрез куриерска фирма.

3.2. Върху плика участникът посочва наименованието на предмета на поръчката, обособените позиции, за които е предложението, точното   си наименование,   адрес   за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес (по възможност) и лице за контакти.

3.3. При приемане на офертите върху плика се отбелязва поредният номер, датата и часа на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър.

3.4. Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на Участниците  оферти, които са представени след изтичане на крайния срок или не отговарят на изискванията на чл.101в, ал.2  от ЗОП. Тези обстоятелства се отбелязват в регистъра

4. Отваряне, разглеждане и оценяване на офертите

4.1. Отварянето на офертите е публично.

4.2. Датата и часа на отварянето на офертите са посочени  в публичната покана. Легитимирането пред комисията на присъстващите лица се осъществява както следва:

- за участниците – лична карта и копие от документ (оставащ за Възложителя), удостоверяващ представителната власт на лицето (когато участникът е юридическо лице). В случай, че присъства пълномощник – лична карта и пълномощно (пълномощното се представя в оригинал или заверено копие с гриф “вярно с оригинала”, подпис и мокър печат на участник при наличие на такъв и остава за Възложителя);

- за представители на средствата за масово осведомяване – лична карта и копие на документ (оставащ за Възложителя), удостоверяващ представителството на лицето за съответната медия;

- за всички други лица – лична карта.

4.3.  Разглеждането и оценяването на офертите се извършва от комисия, назначена от Възложителя съгласно „Вътрешни правила за реда и отговорностите при провеждане на процедури по ЗОП”, публикувани в „Профила на купувача” в раздел „Други документи”

4.4.  Оценяване на офертите

Критерий за оценка - „Най-ниска предложена цена”.  На оценка и класиране подлежат само офертите, които отговарят на всички изисквания на Възложителя.

Класирането на участниците се извършва за всяка позиция поотделно съгласно предложените от тях цени, във възходящ ред (най-ниската предложена цена се класира на първо място).

Ако един или повече участници предложат една и съща цена, комисията ще определи изпълнителя на обществената поръчка  чрез жребий в присъствието на участниците.

5. Сключване на договор

5.1. Възложителят сключва договор за изпълнение на поръчката с участника, класиран на първо място.

5.2. Договорът включва задължително всички предложения на участника, определен за изпълнител. Страните по договора не могат да го променят или анексират, освен ако в договора е указано сруго.

5.3. В срок до 10 работни дни от получаване на писмото за възлагане на договора, участникът, определен за изпълнител е длъжен да представи следните документи:

5.3.1. Документ от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1. от ЗОП, освен когато законодателството на държавата, в която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен регистър или предоставянето им служебно на Възложителя Когато участникът, определен за изпълнител предвижда участие на подизпълнители при изпълнение на поръчката, те също трябва да представят гореописаният документ. В случай, че лицето, с което се сключва договор е чуждестранно такова и законодателството на държавата е установен, не предвижда включването на някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП в публичен безплатен регистър или предоставянето им служебно и безплатно на Възложителя, при подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за Изпълнител, е длъжен да представи: документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП издаден от компетентен орган, или извлечение от съдебен регистър, или еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установен. Когато в държавата, в която участникът е установен, не се издават документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава декларация има правно значение според закона на държавата, в която е установен. Когато клетвената декларация няма правно значение според съответния национален закон, участникът представя официално заявление, направено пред съдебен или административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в държавата, в която той е установен.

5.3.2. Декларация за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.5 - образец №9 от документацията

5.3.3. Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) - образец №10 от документацията.

5.3.4. Декларация по  чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) - образец №11 от документацията.

5.4. В случай, че участникът избран за изпълнител е Обединение същото следва да се регистрира като юридическо лице поради което следва да представи документ за регистрация при подписване на договора, като в него се посочват всички данни за новосъздаденото юридическо лице.

При установяване на обстоятелства, които не позволяват сключване на договор,  Възложителят уведомява участника, преди да покани следващият класиран участник.

Ако в срока, посочен в по-горе не бъдат  представени изискуемите документи, без да са посочени основателни причини за това, Възложителят може последователно да предложи сключване на договор при условията посочени в т.5.3 с участника, класиран на второ и на следващо място или да прекрати процедурата.

6. Договор за подизпълнение (ако е приложимо)

В 3-дневен срок от сключване на договора, участникът, определен за изпълнител представя договор  за подизпълнение с  посочените от него подизпълнители със срок на валидност, не по-кратък от срока на действие на договора за изпълнение на обществената поръчка.