# “ВОДОСНАБДЯВАНЕ – ДУНАВ” ЕООД – гр.РАЗГРАД

УТВЪРДИЛ: 		заличено

УПРАВИТЕЛ:           съгл. чл.2 ЗЗЛД 		Дата на утвърждаване:......11.2015 г.

/инж. Ст. Иванов/

### Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

за избор на изпълнител по реда на глава 8”а” от ЗОП  с предмет

„Периодични доставки на химически продукти за обработка на  питейни  и отпадъчни води”

Настоящата документация съдържа:

І. Описание на предмета  на  поръчката и на обособените позиции. Технически спецификации и изисквания при изпълнение на поръчката.

ІІ. Изисквания и указания за подготовка на офертата. Провеждане на процедурата.  Оценяване на офертите. Сключване на договор.

ІІІ. Образци на документи

1. Представяне на участника за обособена позиция №1 – образец №1.1

2. Техническо предложение за обособена позиция №1 – образец №2.1

3. Ценово предложение за обособена позиция №1 – образец №3.1

4. Проект на договор за обособена позиция №1 – образец №4.1

5. Представяне на участника за обособена позиция №2 – образец №1.2

6. Техническо предложение за обособена позиция №2 – образец №2.2

7. Ценово предложение за обособена позиция №2 – образец №3.2

8. Проект на договор за обособена позиция №2 – образец №4.2

9. Представяне на участника за обособена позиция №3 – образец №1.3

10. Техническо предложение за обособена позиция №3 – образец №2.3

11. Ценово предложение за обособена позиция №3 – образец №3.3

12. Проект на договор за обособена позиция №3 – образец №4.3

13. Декларация за обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП – образец №5

14. Декларация  по чл.6, ал.2 от ЗМИП  – образец №6

15. Декларация  по чл.4, ал.7 и по чл.6, ал.5, т.3 от ЗМИП  – образец №7

13.11.2015 г.

Изготвили:        заличено 	                     заличено                     заличено

съгл. чл.2 ЗЗЛД               съгл. чл.2 ЗЗЛД            съгл. чл.2 ЗЗЛД

инж. Ф. Михайлов            Ст. Стойнов	                  Д.Георгиева

техн.пробовземач            експерт ЗБУР               юрисконсулт

При  противоречие   на  документи  със  ЗОП, ППЗОП  или публичната покана,   приоритетът е следният:

ЗОП и ППЗОП;

Публична покана;

Документация

І. ОПИСАНИЕ на  ПРЕДМЕТА  на ПОРЪЧКАТА. ТЕХНИЧЕСКИ  СПЕЦИФИКАЦИИ и  ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

1. Предмет  на   поръчката   -  периодични   доставки на химически продукти за обработка на питейни и отпадъчни води, при следните обособени позиции:

### Позиция №1  - Доставка на натриев хипохлорит /воден разтвор/ в контейнери по 1 м3

### Позиция №2 -  Доставка на течен  хлор  в бутилки по 40 кг нето.

### Позиция №3  - Доставка на железен трихлорид течен технически в контейнери по 1 м3

2. Технически спецификации и изисквания

2.1. Позиция №1  - Натриев хипохлорит /воден разтвор/

2.1.1. Предназначение -  за обеззаразяване на питейни води;

2.1.2. Технически изисквания към натриевия хипохлорит:

Предлаганият натриев хипохлорит  да отговаря на следните изисквания, което се доказва с партиден сертификат за качество при всяка доставка:

а) Външен вид – прозрачна течност;

б) Цвят – жълт до светло зелен;

в) Мирис – на хлор;

г) Съдържание на активен хлор -  не по-малко от 90 гр/литър

д) Съдържание на натриева основа  -  не повече от 15-20 гр/литър

е) Съдържание на желязо -  не повече от 0,07 гр/литър

ж) Срок на годност  - минимум 2 (два) месеца.

3) Регистрация в съответствие с нормативните изисквания по REACH.

и) Стандарт – БДС EN 901:2013 или еквивалент.

2.1.3 Място на доставка: Доставката на натриевия хипохлорит да се извършва чрез периодични доставки в количества, определени по предварителни писмени заявки, съобразно нуждите на Възложителя  франко следните обекти на Възложителя:

- с. Балкански, ПС „Балкански”;

- гр. Цар Калоян , ПС ”Цар Калоян”;

- гр. Попово, ПС „Попово”

2.1.4. Документация на стоката: Приемателно-предавателен протокол за доставените изделия, партиден анализен сертификат за качество включващ: наименование и произход на продукта, количество, вид на опаковката, номер на партидата, дата на производство, срок на годност, резултати от физикохимичния анализ на продукта (партидата) и допустими норми, информационен лист за безопасност на продукта и сертификат или декларация за произход;

2.1.5. Опаковка: еднокубикови контейнери на изпълнителя.

2.1.6. Начин за установяване на количеството: Количествата на изделията по всяка доставка ще се определя според текущите писмени заявки на Възложителя регулярно през срока на действие на договора.

2.1.7. Начин за установяване на качеството: При всяка доставка ще се взема проба, която ще се изпитва в лаборатиря на Възложителя за установяване на съответствието на стоката със съответния стандарт. При установени несъответствия, Изпълнителят се уведомява писмено, стоката се рекламира и не се заплаща до отстраняване на несъответствията.

2.1.8. Прогнозни количества:  66,00 тона за срок до 31.12.2016 г. Ако по време на действие на договора към обособената територия, обслужвана от Възложителя се присъединят и други територии, количествата ще се коригират. Възложителят не се ангажира с  доставка на  определени минимални количества.

2.1.9. Срок на доставка – до три работни дни след писмена заявка от Възложителя.

2.1.10. Прогнозна стойност – 16 000,00 лева

2.1.11.  Срок на валидност на офертата – не по-кратък от 60 календарни дни от датата на представяне на офертата, посочена в публичната покана.

### 2.2. Позиция №2 -  Течен хлор

2.2.1. Предназначение -  за обеззаразяване на питейни води;

2.2.2. Технически изисквания към течния хлор:

Предлаганият течен хлор  да отговаря на следните изисквания, което се доказва с партиден сертификат за качество при всяка доставка:

а) Съдържание на активен хлор -  99,5 %;

б) Съдържание на вода -  не повече от 0,005%;

в) Съдържание на азотен трихлорид -  не повече от 10 ррm;

г) Срок на годност -  6 (шест) месеца.

д) регистрация в съответствие с нормативните изисквания по REACH.

е) Стандарт – БДС EN 937:2009 или еквивалент

2.2.3 Място на доставка: Доставката на течния хлор да се извършва чрез периодични доставки в количества, определени по предварителни писмени заявки, съобразно нуждите на Възложителя  франко ПС „Балкански” в землището на с. Балкански, общ. Разград.

2.2.4. Документация на стоката: Приемателно-предавателен протокол за доставените изделия, партиден анализен сертификат за качество включващ: наименование и произход на продукта, количество, вид на опаковката, номер на партидата, дата на производство, срок на годност, резултати от физикохимичния анализ на продукта (партидата) и допустими норми, информационен лист за безопасност на продукта и сертификат или декларация за произход;

2.2.5. Опаковка: Бутилки под налягане 40кг. нето.

2.2.6. Начин за установяване на количеството: Количествата на изделията по всяка доставка ще се определя според текущите писмени заявки на Възложителя регулярно през срока на действие на договора.

2.2.7. Начин за установяване на качеството на съдовете: При доставката в присъстието на представител на Изпълнителя се проверява изправността на вентилите. При несъответствие с изискванията се съставя констативен протокол и бутилките се връщат на Изпалнителя за рекламация. Плащания не се извършват до отстраняване на несъответствията.

При предаване на бутилките в присъстието на представител на Изпълнителя се проверява изправността на вентилите и остатъчното налягане. При несъответствие с изискванията се съставя констативен протокол повредите се заплащат от възложителя по цени, определени в ценовата оферта на Изпълнителя.

2.2.8. Прогнозни количества: 6,00 тона за срок до 31.12.2016 г. Ако по време на действие на договора към обособената територия, обслужвана от Възложителя се присъединят и други територии, количествата ще се коригират.  Възложителят не се ангажира с  доставка на  определени минимални количества.

2.2.9. Срок на доставка – до три работни дни след писмена заявка от Възложителя

2.2.10. Прогнозна стойност – 5 500,00 лева

2.2.11.  Срок на валидност на офертата – не по-кратък от 60 календарни дни от датата на представяне на офертата, посочена в публичната покана.

### 2.3. Позиция №3 -  Железен трихлорид   течен технически (ферихлорид)

2.3.1. Предназначение -  за утаяване на фосфати при пречистване на отпадъчни води в Пречиствателната станция за отпадъчни води (ПСОВ), гр. Попово;

2.3.2. Технически изисквания към ферихлорид течен технически:

Предлаганият ферихлорид трябва да отговаря на следните изисквания, което се доказва с партиден сертификат за качество при всяка доставка:

а) Външен вид - непрозрачна червено-кафява течност с характерна миризма на хлор;

б) Относителна плътност (1,41 ÷ 1,47) g/cm3 при 20ºС;

в) Съдържание на ферихлорид (36 ÷ 42) %;

г) Срок на годност 24 (двадесет и четири) месеца.

д) регистрация в съответствие с нормативните изисквания по REACH.

2.3.3 Място на доставка: Доставката на ферихлорида да се извършва чрез периодични доставки в количества, определени по предварителни писмени заявки, съобразно нуждите на Възложителя  франко ПСОВ, гр. Попово.

2.3.4. Документация на стоката: Приемателно-предавателен протокол за доставените изделия, партиден анализен сертификат за качество включващ: наименование и произход на продукта, количество, вид на опаковката, номер на партидата, дата на производство, срок на годност, резултати от физикохимичния анализ на продукта (партидата) и допустими норми, информационен лист за безопасност на продукта и сертификат или декларация за произход;

2.3.5. Опаковка: Стандартна на производителя.

2.3.6. Начин за установяване на количеството: Количествата на изделията по всяка доставка ще се определя според текущите писмени заявки на Възложителя регулярно през срока на действие на договора.

2.3.7. Прогнозни количества: 3,00 тона за срок до 31.12.2016 г. Ако по време на действие на договора към обособената теритария, обслужвана от Възложителя се присъединят и други ПСОВ, количествата ще се коригират. Възложителят не се ангажира с  доставка на  определени минимални количества.

2.3.8. Срок на доставка – до три работни дни след писмена заявка от Възложителя

2.3.9. Прогнозна стойност – 1 500,00 лева

2.3.10.  Срок на валидност на офертата – не по-кратък от 60 календарни дни от датата на представяне на офертата, посочена в публичната покана.

#### 3. Други изисквания към участниците

3.1.  Участниците следва да са производители, преки вносители или оторизирани дистрибутори;

3.2. Участниците да притежават необходимите ресурси за изпълнение на поръчката – оборудване, транспорт, складови бази, квалифициран персонал;

3.3. Участниците  да представят   необходимите   документи  в   съответствие с изискванията на Възложителя;

3.4. Участниците следва да отговарят на изискванията на чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикция с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, на  изискванията на чл.47, ал.5 от ЗОП и на ЗМИП.

4.   Изисквания при  формирането на цената и плащания по договора/ите

4.1. Цените се посочват   в лева без ДДС  с точност до втория знак след десетичната запетая.

4.2. В Ценовата оферта да се представят единични цени по видове изделия, стойност и обща цена за съответната обособена позиция.

4.3. В   цената   следва  да   са включени всички разходи за извършване на доставките, подразбиращи се или изрично упоменати.

4.4. В случай на несъответствие между цената изписана цифром и словом, се приема за вярна посочената словом, а в случай на несъответствие между единични цени и обща цена, то за верни се приемат единичните цени и общата се коригира съответно.

4.5 Общата стойност на всеки договор  се формира на база Ценовата оферта на Изпълнителя за всички извършени доставки, съобразно необходимостта от осигуряване на химични реагенти, предназначени за технологичните нужди на Възложителя регулярно през срока на действие на сключения договор.

4.6. Цените предложени от Изпълнителя са окончателни и валидни през срока на действие на договора и не подлежат на промяна.

Изменение на сключения договор, включително на цените на химичните реагенти може да се направи по изключение с анекс подписан от двете страни при наличие на условията, посочени в чл. 43, ал. 2 от ЗОП.

4.7. Всички плащания се извършват в лева по банков път срещу издадена фактура за доставените химични реагенти и тяхната стойност, оформена съобразно изискванията на закона и приложен към нея приемателно-предавателен протокол в съответствие с предложената от Участника оферта; фактурата се издава за всяка доставка. Срок за плащане – до 30 календарни дни от датата на издаване на фактурата и извършване на доставката.

4.8. Плащането се извършва по цени съгласно Ценовата оферта за участие в процедурата на определения за Изпълнител на обществената поръчка участник.

### ІІ.  ИЗИСКВАНИЯ И УКАЗАНИЯ ПРИ ПОДГОТОВКА И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТАТА. ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

1. Изисквания при подготовка на офертата

1.1. Участникът трябва да проучи всички условия и спецификации в настоящата документация. Невъзможността да предостави цялата информация, изисквана в документацията или представянето на оферта, която не отговаря на документацията  и изискванията на Възложителя, може да доведе до отстраняването му.

1.2. Офертата следва да  бъде оформена по приложените към документацията образци. Условията и образците от документацията са задължителни за участниците и не могат да бъдат променяни от тях.

1.3. Видът, качеството и характеристиките  на предложените  стоки трябва да отговарят напълно на изискванията на техническата спецификация, нормативната база, която ги урежда  и условията за изпълнение на поръчката от документацията за участие.

1.4. Всеки участник може да представи само една оферта, включваща една или повече обособени позиции или пълният предмет на поръчката.

1.5. Офертата трябва да включва пълния обем на видовете стоки по съответните обособени позиции. Оферти за част от обособените позиции не се разглеждат.

1.6. Варианти не се допускат.

1.7. Подизпълнителите (ако има такива) трябва да отговарят на всички изисквания, на които трябва да отговаря и основият участник.

1.8. Лице, което е  дало съгласие да участва като подизпълнител, не  може да представи

самостоятелна оферта.

1.9. Всички документи, свързани с офертата, се представят на български език. Всички приложени документи на чужд език следва да са придружени с превод на български език от заклет преводач.  Непредставянето на съпътстващ превод на представен документ ще се счита за непредставен документ, което е основание за отстраняване на участника.

1.10. При представяне на  копия на изискуеми документи, същите да бъдат заверени с

текст  “Вярно с оригинала”  - подписани от лицето, извършило сверката и подпечатани с печата на участника.

1.11. Офертата се подписва от  законния  представител  на  участника или упълномощено от него лице, като за това се прилага нотариално заверено пълномощно от законния представител на участника.

1.12. Срокът на валидност на офертите трябва да е не по-кратък от 60 календарни дни и представлява времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти.

1.13. Участникът може да поставя своите въпроси и да иска разяснения по документацията в писмен вид на факс 084 662207.

1.14. Всички разходи по изработването и представянето на офертите са за сметка на участниците.

2.  Изисквания  към съдържанието на офертата за обособена позиция №1

2.1.  Списък на документите, съдържащи се в офертата.

2.2. Представяне на участника -  образец №1.1 от документацията.

2.3. Нотариално заверено пълномощно  за  представителство /ако офертата не е подписана от законния представител на участника/;

2.4.  Заверено копие от документ за регистрация на продукта, предмет на поръчката, в Европейската агенция по химикали (ECHA), съгласно Регламент относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикало (REACH);

2.5. Заверено копие от Разрешение за пускане на пазара на биоциден препарат „натриев хипохлорит” от МЗ, отнасящо се за продукта, предмет на поръчката;

2.6. Информационен лист за безопасност, издаден след 2011 г.

2.7. Доказателства, че участникът е производител, пряк вносител или оторизиран дистрибутор на продукта, предмет на поръчката;

2.8. Документи, удостоверяващи съответствието на продукта с изискванията за качество;

2.9. Техническо предложение  - образец №2.1 от документацията.

2.10. Ценово предложение - образец №3.1 от документацията.

3.  Изисквания  към съдържанието на офертата за обособена позиция №2

3.1.  Списък на документите, съдържащи се в офертата.

3.2. Представяне на участника -  образец №1.2 от документацията.

3.3. Нотариално заверено пълномощно  за  представителство /ако офертата не е подписана от законния представител на участника/;

3.4.  Заверено копие от документ за регистрация на продукта, предмет на поръчката, в Европейската агенция по химикали (ECHA), съгласно Регламент относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикало (REACH);

3.5. Заверено копие от Разрешение за пускане на пазара на биоциден препарат „натриев хипохлорит” от МЗ, отнасящо се за продукта, предмет на поръчката;

3.6. Информационен лист за безопасност, издаден след 2011 г.

3.7. Доказателства, че участникът е производител, пряк вносител или оторизиран дистрибутор на продукта, предмет на поръчката;

3.8. Документи, удостоверяващи съответствието на продукта с изискванията за качество;

3.9. Заверено копие от документ за регистриране на пълначната станция на ГД ИДТН на ДАМТН, съгласно изискванията на Наредба за устройството, безопасната експлоатация и технически надзор на съоръженията под налягане или еквивалентен документ от съответните оторизиращи чуждестранни власти;

3.10. Техническо предложение  - образец №2.2 от документацията.

3.11. Ценово предложение - образец №3.2 от документацията.

4.  Изисквания  към съдържанието на офертата за обособена позиция №3

4.1.  Списък на документите, съдържащи се в офертата.

4.2. Представяне на участника -  образец №1.3 от документацията.

4.3. Нотариално заверено пълномощно  за  представителство /ако офертата не е подписана от законния представител на участника/;

4.4.  Заверено копие от документ за регистрация на продукта, предмет на поръчката, в Европейската агенция по химикали (ECHA), съгласно Регламент относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикало (REACH);

4.5. Информационен лист за безопасност, издаден след 2011 г.

4.6. Доказателства, че участникът е производител, пряк вносител или оторизиран дистрибутор на продукта, предмет на поръчката;

4.7. Документи, удостоверяващи съответствието на продукта с изискванията за качество;

4.8. Техническо предложение  - образец №2.3 от документацията.

4.9. Ценово предложение - образец №3.3 от документацията.

5. Изисквания  при комплектоване и представяне на  офертата

5.1. Изискуемите документи за всяка обособена позиция се комплектоват и поставят в отделен плик, върху който се означава името на обособената позиция.

5.2.  Всички   пликове  за  отделните обособени позиции се поставят в един общ плик,

върху който се  посочват  наименованието на предмета на поръчката, точното   наименование на участника,   адрес   за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес (по възможност) и лице за контакти.

5.3. Офертата  се    представя    в  запечатан    непрозрачен  плик  лично, по  пощата   с

препоръчано писмо с обратна разписка или чрез куриерска фирма на следния адрес: гр. Разград, ул. „Сливница” №3А, Деловодство.

5.4. При приемане на офертите върху плика се отбелязва поредният номер, датата и часа на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър.

5.5. Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на Участниците  оферти, които са представени след изтичане на крайния срок или не отговарят на изискванията на чл.101в, ал.2  от ЗОП. Тези обстоятелства се отбелязват в регистъра

6. Отваряне и разглеждане на офертите

6.1. Отварянето на офертите е публично.

6.2. Датата и часа на отварянето на офертите са посочени  в публичната покана. Легитимирането пред комисията на присъстващите лица се осъществява както следва:

- за участниците – лична карта и копие от документ (оставащ за Възложителя), удостоверяващ представителната власт на лицето (когато участникът е юридическо лице). В случай, че присъства пълномощник – лична карта и пълномощно (пълномощното се представя в оригинал или заверено копие с гриф “вярно с оригинала”, подпис и мокър печат на участник при наличие на такъв и остава за Възложителя);

- за представители на средствата за масово осведомяване – лична карта и копие на документ (оставащ за Възложителя), удостоверяващ представителството на лицето за съответната медия;

- за всички други лица – лична карта.

6.3. Разглеждането и оценяването на офертите се извършва от комисия, назначена от Възложителя съгласно „Вътрешни правила за реда и отговорностите при провеждане на процедури по ЗОП”, публикувани в „Профила на купувача” в раздел „Други документи”.

6.4.  Оценяване на офертите

Критерий за оценка - „Най-ниска предложена цена”.  На оценка и класиране подлежат само офертите, които отговарят на всички изисквания на Възложителя.

Класирането на участниците се извършва съгласно предложените от тях цени за всяка позиция поотделно, във възходящ ред (най-ниската предложена цена се класира на първо място).

Ако един или повече участници предложат една и съща цена, комисията ще определи изпълнителя на обществената поръчка за съответната обособена позиция чрез жребий в присъствието на участниците.

7. Сключване на  договор.

7.1. Възложителят сключва договор за изпълнение на поръчката с участника, класиран на първо място за съответната обособена позиция.

7.2. Договорът включва задължително всички предложения на участника, определен за изпълнител. Страните по договора не могат да го променят или анексират, освен ако е предвидено в договора.

7.3.  В срок до десет работни  дни от получаване на писмото за възлагане на поръчката  участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи следните документи:

7.3.1. Документ от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1. Когато участникът, определен за изпълнител предвижда участие на подизпълнители при изпълнение на поръчката, те също трябва да представят гореописаният документ.

7.3.2. Декларация за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.5 - образец №5 от документацията.

7.3.3. Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) - образец №6 от документацията.

7.3.4. Декларация по  чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) - образец №7 от документацията.

НЕПРЕДСТАВЯНЕТО на тези документи  ще бъде основание за неподписване на договор с този участник и определяне за изпълнител на вторият класиран участник.