РАЗЯСНЕНИЕ

по условията на публично състезание с предмет „Доставка на промишлена арматура”   (по чл.180 от ЗОП)

Въз основа на искане за разяснение по условията на поръчката вх.№ПО-05-468/05.12.2016 г. правим следното разяснение:

Въпроси: Във връзка с документацията по горецитираната процедура, раздел І. Технически спецификации, ІІ. Работни характеристики и функционални изисквания – обособена позиция 1;  4. Сферичен спирателен кран с и без изпразнител, 4.2. други изисквания: присъединяване – резбово с двустранна вътрешна резба, дължина за размер ¾” – 51 и 64 мм, варианти с и без изпразнител; имаме следните въпроси:

- Коя дължина от посочените в документацията за кой вид кран се отнася?

- Какъв е разрешения допуск на дължина в мм?

- Исканото налягане  PN 25 bar за всички размери на Сферичен спирателен кран с и без изпразнител ли се отнася?

Моля за допълнителни разяснения относно изискванията за Сферичен спирателен кран с и без изпраднител.

Отговори:

По въпрос 1: Посочените в документацията дължини 51 и 64 мм се отнасят за сферичен спирателен кран без изпразнител ¾”. За останалите видове и размери ограничения в размерите няма.

По въпрос 2: Възложителят допуска отклонение от исканите размери до 3 мм  - 51±3 мм и 64±3 мм.

По въпрос 3: Възложителят  не допуска офериране на  спирателни кранове сферични с и без изпразнител за налягания, различни от 25 bar.

07.12.2016 г.

ИНЖ. СТОЯН ИВАНОВ заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД

Управител на водосналбдяване-Дунав” ЕООД