Образец № 1

| Наименование на поръчката: | „Доставка на промишлена арматура” |
| --- | --- |
| Идентификационен номер на поръчката: | 262014 |

ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИКА

- УВАЖАЕМИ ДАМИ  И ГОСПОДА,

Предоставяме на вашето внимание следните документи и информация:

1. ……………………………………………………………………………………

/Посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен/.

2.         Административни сведения:

2.1. Фирма /наименование/ на участника: ……………………………………………………....……………………

2.2. Седалище и адрес на управление:  ……………………………….………………………..……………………..

телефон:…………………………,  факс:……………………………, електронен адрес............................

2.3. Лице за контакти: ………………………………………………….…….......................................……..

длъжност…………….........………………, телефон……………………………., факс…………………………………

2.4. Обслужваща банка:…………………………..............…………………,  BIC…………………………………

IBAN…………………………………………………, титуляр на сметката ..............………………………………

3.   Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.9  от ЗОП (Образец № 2 от документацията за участие)

Правно обвързващ подпис:

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | __________________________ |
| Печат на участника и подпис на лицето, представляващо участника или на упълномощеното лице | __________________________ |

Образец № 2

# ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл.47, ол.9 от ЗОП

за липса на обстоятелствата по чл.47, ал. 1, ал.2, т.1 и 5 и ал. 5 от ЗОП

Долуподписаният/-ната _____________________________________________________

/име, презиме, фамилия/

ЕГН: _________________,  притежаващ лична карта № _________________, издадена на _______________________ от МВР-гр. _______________________________________________,

## адрес: __________________________________________________________________________,

/постоянен адрес/

## представляващ __________________________________________________________________,

/ЕТ, Дружество, Фирма/

участник в открита процедура за възлагане на обществена  поръчка  с  предмет: “Доставка на промишлена арматура”

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

1. Не съм осъждан(а) с влязла в сила присъда (реабилитиран съм) за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс.

е) престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедура за възлагане на обществени поръчки

2. Представляваният от мен участник:

а)  не е обявен в несъстоятелност;

б)  не е в производство по ликвидация и не се намира в подобна процедура съгласно националните  закони и подзаконови актове.

в)  няма парични задължения към държавата или община по смисъла на чл.162, ал.2, т.1 от ДОПК, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган

г) няма парични задължения, свързани с плащането на данъци или вноски за социалноосигуряване

д) не е в договорни отношения с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване  на конфликт на интереси.

е) не е в открито производство по несъстоятелност и не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл.740 от Търговския закон

3. Не съм  свързано лице  по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителните разпоредби на ЗОП с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

4. Се задължавам  при промяна на горепосочените обстоятелства в 7-дневен срок писмено да уведомя Възложителя за всички промени в процеса на провеждане на обявената процедура за възлагане на обществена поръчка.

5. Възложителят  може  да  намери информация  за обстоятелствата по точки  _____ в следните публични регистри:_______________________________________________________

6. На Възложителя  ще му бъде предоставена информация служебно и безплатно   за обстоятелствата по точки  _____ от следните компетентни органи:______________________

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от НК.

г.                 				Декларатор:

(дата на подписване)                                                                                                   (подпис и печат)

- Декларация се подписва от лицата , представляващи участника

Образец №3

# ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 56 ал. 1 т. 8  от ЗОП

Долуподписаният/-ната _____________________________________________________

/име, презиме, фамилия/

ЕГН: _________________,  притежаващ лична карта № _________________, издадена на ___________________________ от МВР-гр. ___________________________________________,

## адрес: __________________________________________________________________________,

/постоянен адрес/

## представляващ _________________________________________________________________,

/ЕТ, Дружество, Фирма/

участник в открита процедура  за възлагане на   обществена   поръчка  с    предмет: “Доставка на промишлена арматура”

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. При изпълнението на поръчката няма да ползвам подизпълнители  / ще ползвам   подизпълнители,   които са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласие за участие в процедурата.

2. Общият дял за участие на подизпълнителите при изпълнение на поръчката ще бъде ...................% от общата й стойност.

3. Подизпълнителите са запознати с предмета на поръчката и с изискванията за нейното изпълнение и ги приемат без възражения.

                - 4. Подизпълнителите са запознати  с изискването на чл. 55, ал. 5 от ЗОП, че не може да представят самостоятелна оферта.

5. Подизпълнители и видове работи, които ще изпълняват

| Подизпълнител/Наименование ЕИК/БУЛСТАТ Седалище и адрес на упрвление | Видове работи от предмета на поръчката, които ще изпълнява всеки подизпълнител |
| --- | --- |

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от НК.

г.                 				Декларатор:

(дата на подписване)                                                                                                   (подпис)

Забележки:

1. При попълване на т.1  остава  само обстоятелството, което е валидно, а другото се изтрива или се зачертава.

2. Точки 2, 3 и 4се попълват само, ако участникът е посочил в т.1, че ще ползва подизпълнители.

Образец №4

# ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 56 ал. 1 т.12  от ЗОП

Долуподписаният/-ната _____________________________________________________

/име, презиме, фамилия/

ЕГН: _________________,  притежаващ лична карта № _________________, издадена на ___________________________ от МВР-гр. ___________________________________________,

## адрес: __________________________________________________________________________,

/постоянен адрес/

## представляващ ______________________________________________________________________,

/ЕТ, Дружество, Фирма/

участник в открита процедура  за възлагане на   обществена   поръчка  с    предмет: “Доставка на промишлена арматура”

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. Приемам условията на проекта на договор от документацията за участие.

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от НК.

г.                 				Декларатор:

(дата на подписване)                                                                                                   (подпис и печат)

Образец №5

# ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 56 ал. 1 т. 6  от ЗОП

Долуподписаният/-ната _____________________________________________________

/име, презиме, фамилия/

ЕГН: _________________,  притежаващ лична карта № _________________, издадена на ___________________________ от МВР-гр. ___________________________________________,

## адрес: __________________________________________________________________________,

/постоянен адрес/

## представляващ _________________________________________________________________,

/ЕТ, Дружество, Фирма/

участник в открита процедура  за възлагане на   обществена   поръчка  с    предмет: “Доставка на промишлена арматура”

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. Не съм свързано лице с друг участник в процедурата по смисъла на §1, т.23а от Допълнителните разпоредби на ЗОП.

2. Участникът, когото представлявам, не е свързано предприятие  по смисъла на §1, т.24 от Допълнителните разпоредби на ЗОП.

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от НК.

г.                 				Декларатор:

(дата на подписване)                                                                                                   (подпис)

Забележки:

1.  "Свързани лица" са:

а) роднини по права линия без ограничение;

б) роднини по съребрена линия до четвърта степен включително;

в) роднини по сватовство - до втора степен включително;

г) съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство;

д) съдружници;

е) лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;

ж) дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите, издадени с право на глас в дружеството.

Не са свързани лица дружество, чийто капитал е 100 на сто държавна или общинска собственост, и лице, което упражнява правата на държавата, съответно на общината в това дружество.

2. "Свързано предприятие" е предприятие:

а) което съставя консолидиран финансов отчет с възложител, или

б) върху което възложителят може да упражнява пряко или непряко доминиращо влияние, или

в) което може да упражнява доминиращо влияние върху възложител по чл. 7, т. 5 или 6, или

г) което заедно с възложител по чл. 7 е обект на доминиращото влияние на друго предприятие.

Образец №6

# ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 51, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният/-ната _____________________________________________________

/име, презиме, фамилия/

ЕГН: _________________,  притежаващ лична карта № _________________, издадена на ___________________________ от МВР-гр. ___________________________________________,

## адрес: __________________________________________________________________________,

/постоянен адрес/

## представляващ ______________________________________________________________________,

/ЕТ, Дружество, Фирма/

участник в открита процедура  за възлагане на   обществена   поръчка  с    предмет: „Доставка  на  промишлена арматура”

ДЕКЛАРИРАМ, че:

през последните три години, считано от датата на представяне на офертата участникът, когото представлявам е изпълнил следните доставки, идентични и/или сходни с предмета на поръчката, както следва:

| № | Дата на доставката (дата, месец, година) | Стойност на доставката (лв без ДДС) | Получател на доставката (наименование) | Предмет на доставката (описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

Прилагам следните документи/информация, доказващи извършените доставки:

1.______________________________________________________________________________

2.______________________________________________________________________________

3.............

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от НК.

г.                 					Декларатор:

(дата на подписване)                                                                                                   	(подпис и печат)

Образец №7.1.

###### ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НАЧИНА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

###### (Т Е Х Н И Ч Е С К А    О Ф Е Р Т А)

за участие в открита процедура по реда на чл.14, ол.3 от ЗОП  с предмет:

“Доставка на промишлена арматура”

От______________________________________________________________________________

(наименование на участника )

подписана от ____________________________________________________________________

(име, презиме, фамилия )

в качеството му на________________________________________________________________

(длъжност)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата техническа оферта за изпълнение на обществената поръчка по обявената от Вас процедура с горепосочения обект за обособена позиция №1 – Спирателна арматура.

Ако бъдем определени за изпълнител, ще предоставим гаранция за изпълнение съгласно изискванията на Възложителя.

Технически характеристики и функционални изисквания на предложените от нас стоки по обособена позиция №1:

| № | вид | Описание –техн. характеристики, функционални изисквания | Произ во дител | Стр. от катало-га | Гаранционен срок | Срок на достав ка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Спирателен кран тип Бътерфлай |  |  |  |  |  |
| 2 | Спирателен кран тип Шибър с гумиран клин |  |  |  |  |  |
| 2А | Окомплектовка към т. 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | Спирателен кран тип Шибър с гумиран клин за ел.задвиване |  |  |  |  |  |
| 3А | Окомплектовка към т.3 |  |  |  |  |  |
| 4 | Спирателни кранове сферични |  |  |  |  |  |
| 5 | Тротоарен спирателен кран |  |  |  |  |  |
| 5А | Окомплектовка към т. 5 |  |  |  |  |  |
| 6 | Подземен пожарен хидрант |  |  |  |  |  |
| 6А | Окомплектовка към т. 6 |  |  |  |  |  |
| № | вид | Описание –техн. характеристики, функционални изисквания | Произ во дител | Стр. от катало-га | Гаранционен срок | Срок на достав ка |
| 7 | Фиксиран надземен пожарен хидрант |  |  |  |  |  |
| 7А | Окомплектовка към т. 7 |  |  |  |  |  |
| 8 | Чупещ се надземен пожарен хидрант |  |  |  |  |  |
| 8А | Окомплектовка към т. 8 |  |  |  |  |  |

Забележка: Ако техническите характеристики на стоките са описани напълно в приложения каталог, участникът посочва само страницата от каталога, на която се намира описанието на конкретната арматура

Гаранционни условия, при които важи гаранционният срок, посочен по-горе ................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Срок на валидност на офертата - .......................... календарни дни.

Бихме желали да обърнем внимание на следните допълнителни преимущества на нашето предложение, спрямо задължителните изисквания и условия от документацията за  участие, свързани с изпълнението на настоящата поръчка:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(Да се посочат, ако счита, че сa предложени такива)

Правно обвързващ подпис:

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | __________________________ |
| Подпис на лицето, представляващо участника или на упълномощеното лице | __________________________ |

Образец №7.2.

###### ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НАЧИНА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

###### (Т Е Х Н И Ч Е С К А    О Ф Е Р Т А)

за участие в открита процедура по реда на чл.14, ол.3 от ЗОП  с предмет:

“Доставка на промишлена арматура”

От______________________________________________________________________________

(наименование на участника )

подписана от ____________________________________________________________________

(име, презиме, фамилия )

в качеството му на________________________________________________________________

(длъжност)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата техническа оферта за изпълнение на обществената поръчка по обявената от Вас процедура с горепосочения обект за обособена позиция №2 – Регулираща арматура

Ако бъдем определени за изпълнител, ще предоставим гаранция за изпълнение съгласно изискванията на Възложителя.

Технически характеристики и функционални изисквания на предложените от нас стоки по обособена позиция №2:

| № | вид | Описание –техн. характеристики, функционални изисквания | Произ во дител | Стр. от катало-га | Гаранционен срок | Срок на достав ка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основен (базов) мембранен вентил |  |  |  |  |  |
| 2 | Регулатор на изходно налягане с директно действие |  |  |  |  |  |
| 3 | Регулатор на изходно налягане с пилотно действие |  |  |  |  |  |
| 4 | Електромагнитен вентил за вода |  |  |  |  |  |

Забележка: Ако техническите характеристики на стоките са описани напълно в приложения каталог, участникът посочва само страницата от каталога, на която се намира описанието на конкретната арматура

Гаранционни условия, при които важи гаранционният срок, посочен по-горе ................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Срок на валидност на офертата - .......................... календарни дни.

Бихме желали да обърнем внимание на следните допълнителни преимущества на нашето предложение, спрямо задължителните изисквания и условия от документацията за  участие, свързани с изпълнението на настоящата поръчка:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(Да се посочат, ако счита, че сa предложени такива)

Правно обвързващ подпис:

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | __________________________ |
| Подпис на лицето, представляващо участника или на упълномощеното лице | __________________________ |

Образец №7.3.

###### ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НАЧИНА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

###### (Т Е Х Н И Ч Е С К А    О Ф Е Р Т А)

за участие в открита процедура по реда на чл.14, ол.3 от ЗОП  с предмет:

“Доставка на промишлена арматура”

От______________________________________________________________________________

(наименование на участника )

подписана от ____________________________________________________________________

(име, презиме, фамилия )

в качеството му на________________________________________________________________

(длъжност)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата техническа оферта за изпълнение на обществената поръчка по обявената от Вас процедура с горепосочения обект за обособена позиция №3 – Предпазваща арматура

Ако бъдем определени за изпълнител, ще предоставим гаранция за изпълнение съгласно изискванията на Възложителя.

Технически характеристики и функционални изисквания на предложените от нас стоки по обособена позиция №3:

| № | вид | Описание –техн. характеристики, функционални изисквания | Произ во дител | Стр. от катало-га | Гаранционен срок | Срок на достав ка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Възвратна клапа фланшова |  |  |  |  |  |
| 2 | Възвратна клапа междуфланшова |  |  |  |  |  |
| 3 | Смукателна възвратна клапа с решетка |  |  |  |  |  |
| 4 | Възвратна клапа резбова пружинен тип |  |  |  |  |  |
| 5 | Филтър фланшов |  |  |  |  |  |
| 6 | Филтър резбови |  |  |  |  |  |
| 7 | Пружинен предпазен клапан /удароуби-вател/ |  |  |  |  |  |
| 8 | Автоматичен въздушник за безшахтово полагане |  |  |  |  |  |
| 9 | Автоматичен въздушник за полагане в шахта |  |  |  |  |  |
| 10 | Многофункционален автоматичен въздушник за полагане в шахта |  |  |  |  |  |

Забележка: Ако техническите характеристики на стоките са описани напълно в приложения каталог, участникът посочва само страницата от каталога, на която се намира описанието на конкретната арматура

Гаранционни условия, при които важи гаранционният срок, посочен по-горе .................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Срок на валидност на офертата - .......................... календарни дни.

Бихме желали да обърнем внимание на следните допълнителни преимущества на нашето предложение, спрямо задължителните изисквания и условия от документацията за  участие, свързани с изпълнението на настоящата поръчка:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

(Да се посочат, ако счита, че сa предложени такива)

Правно обвързващ подпис:

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | __________________________ |
| Подпис на лицето, представляващо участника или на упълномощеното лице | __________________________ |

Образец  №8.1

###### Ц Е Н О В А  О Ф Е Р Т А

за участие в открита процедура по реда на чл.14, ол.3 от ЗОП  с предмет:

“Доставка на промишлена арматура”

От______________________________________________________________________________

(наименование на участника)

подписана от ____________________________________________________________________

(име, презиме, фамилия )

в качеството му на________________________________________________________________

(длъжност)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет Ви представяме нашата ценова оферта за позиция №1 -  Спирателна арматура

1. Спирателен кран тип Бътерфлай, комплект със задвижването

| № по ред | диаметър, DN, мм | Налягане PN,atm | Задвижване | Мяр ка | Ед.цена, лева | Прогнозно к-во | Стойност, лева |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50 | 10 | ръкохватка | бр |  | 5 |  |
| 2 | 65 | 10 | ръкохватка | бр |  | 10 |  |
| 3 | 80 | 10 | ръкохватка | бр |  | 10 |  |
| 4 | 100 | 10 | ръкохватка | бр |  | 10 |  |
| 5 | 125 | 10 | ръкохватка | бр |  | 2 |  |
| 6 | 150 | 10 | ръкохватка | бр |  | 2 |  |
| 7 | 200 | 10 | ръчен редуктор | бр |  | 2 |  |
| 8 | 250 | 10 | ръчен редуктор | бр |  | 2 |  |
| 9 | 300 | 10 | ръчен редуктор | бр |  | 2 |  |
| 10 | 350 | 10 | ръчен редуктор | бр |  | 2 |  |

2.  Спирателен кран тип Шибър с гумиран клин

| № по | диаметър, DN, мм | Налягане PN,atm | Мярка | ед.цена, лева | Прогнозно к-во | Стойност, лева |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50 | 16 | бр |  | 7 |  |
| 2 | 65 | 16 | бр |  | 30 |  |
| 3 | 65 | 25 | бр |  | 2 |  |
| 4 | 80 | 16 | бр |  | 30 |  |
| 5 | 80 | 25 | бр |  | 2 |  |
| 6 | 100 | 16 | бр |  | 20 |  |
| 7 | 100 | 25 | бр |  | 2 |  |
| 8 | 125 | 16 | бр |  | 10 |  |
| 9 | 125 | 25 | бр |  | 2 |  |
| 10 | 150 | 16 | бр |  | 5 |  |
| 11 | 150 | 25 | бр |  | 2 |  |
| 12 | 200 | 16 | бр |  | 5 |  |
| 13 | 250 | 16 | бр |  | 4 |  |
| 14 | 300 | 16 | бр |  | 3 |  |
| 15 | 350 | 16 | бр |  | 2 |  |

Окомплектовка за спирателен кран тип Шибър  с гумиран клин

| № | Наименование | Мяр ка | ед.цена, лв | Прогнозно к-во | Стойност, лева |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ръчно колело | бр |  | 10 |  |
| 2 | Охранително гърне | бр |  | 50 |  |
| 3 | Опорна плоча | бр |  | 5 |  |
| 4 | Шиш с фиксирана дължина 1,50м | бр |  | 40 |  |

- Спирателен кран тип Шибър с гумиран клин за ел.задвижване

| № | диаметър, DN, мм | Налягане PN,atm | Мярка | ед.цена, лева | Прогнозно к-во | Стойност, лева |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50 | 16 | бр |  | 1 |  |
| 2 | 65 | 16 | бр |  | 2 |  |
| 3 | 65 | 25 | бр |  | 1 |  |
| 4 | 80 | 16 | бр |  | 3 |  |
| 5 | 80 | 25 | бр |  | 1 |  |
| 6 | 100 | 16 | бр |  | 2 |  |
| 7 | 100 | 25 | бр |  | 1 |  |
| 8 | 125 | 16 | бр |  | 1 |  |
| 9 | 125 | 25 | бр |  | 1 |  |
| 10 | 150 | 16 | бр |  | 1 |  |
| 11 | 150 | 25 | бр |  | 1 |  |
| 12 | 200 | 16 | бр |  | 1 |  |
| 13 | 250 | 16 | бр |  | 1 |  |
| 14 | 300 | 16 | бр |  | 1 |  |
| 15 | 350 | 16 | бр |  | 1 |  |

Окомплектовка за спирателен кран тип Шибър  с гумиран клин за ел.задвижване

| № | Наименование | Мяр ка | ед.цена, лв | Прогнозно к-во | Стойност, лева |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ръчно колело | бр |  | 10 |  |
| 2 | Охранително гърне | бр |  | 20 |  |
| 3 | Опорна плоча | бр |  | 2 |  |
| 4 | Шиш с фиксирана дължина 1,50м | бр |  | 10 |  |

- Спирателен кран сферичен резбови

| № | Наименование | Налягане, atm | Размер, цол | Мярка | Ед.цена, лева | Прогнозно кол-во | Стойност, лева |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Спирателен кран сферичен без изпразнител | 25 | ½" | бр |  | 100 |  |
| 2 |  | 25 | ¾" | бр |  | 600 |  |
| 3 |  | 25 | 1" | бр |  | 50 |  |
| 4 |  | 25 | 1 ¼" | бр |  | 30 |  |
| 5 |  | 25 | 1 ½" | бр |  | 20 |  |
| 6 |  | 25 | 2" | бр |  | 5 |  |

| № | Наименование | Налягане, atm | Размер, цол | Мярка | Ед.цена, лева | Прогнозно кол-во | Стойност, лева |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Спирателен кран сферичен с изпразнител | 25 | ½" | бр |  | 100 |  |
| 8 |  | 25 | ¾" | бр |  | 600 |  |
| 9 |  | 25 | 1" | бр |  | 50 |  |
| 10 |  | 25 | 1 ¼" | бр |  | 30 |  |
| 11 |  | 25 | 1 ½" | бр |  | 20 |  |
| 12 |  | 25 | 2" | бр |  | 5 |  |

- Тротоарен спирателен кран

| № | размер, цол | Налягане PN,atm | Мярка | ед.цена, лева | Прогнозно к-во | Стойност, лева |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ¾” | 16 | бр |  | 20 |  |
| 2 | 1” | 16 | бр |  | 10 |  |
| 3 | 1 ¼” | 16 | бр |  | 5 |  |
| 4 | 1 ½” | 16 | бр |  | 5 |  |
| 5 | 2” | 16 | бр |  | 5 |  |

Окомплектовка за ТСК

| № | Наименование | Мяр ка | ед.цена, лв | Прогнозно к-во | Стойност, лева |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Охранително гърне | бр |  | 20 |  |
| 2 | Шиш с фиксирана дължина 1м | бр |  | 20 |  |

6. Подземен пожарен хидрант

| № | диаметър, DN, мм | Налягане PN,atm | Мярка | ед.цена, лева | Прогнозно к-во | Стойност, лева |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 80 | 10 | бр |  | 5 |  |

Окомплектовка за подземен ПХ

| № | Наименование | Мяр ка | ед.цена, лв | Прогнозно к-во | Стойност, лева |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Коляно фланцово с пета за ПХ | бр |  | 5 |  |
| 2 | Охранително гърне | бр |  | 5 |  |

7. Фиксиран надземен пожарен хидрант

| № | диаметър, DN, мм | Налягане PN,atm | Мярка | ед.цена, лева | Прогнозно к-во | Стойност, лева |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 80 | 10 | бр |  | 20 |  |

Окомплектовка за фиксиран надземен ПХ

| № | Наименование | Мяр ка | ед.цена, лв | Прогнозно к-во | Стойност, лева |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Коляно –пета 900 за ПХ | бр |  | 20 |  |
| 2 | Ключ за ПХ | бр |  | 20 |  |

8. Чупещ се надземен пожарен хидрант

| № | диаметър, DN, мм | Налягане PN,atm | Мярка | ед.цена, лева | Прогнозно к-во | Стойност, лева |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 80 | 10 | бр |  | 10 |  |

Окомплектовка за чупещ се надземен ПХ

| № | Наименование | Мяр ка | ед.цена, лв | Прогнозно к-во | Стойност, лева |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Коляно –пета 900 за ПХ | бр |  | 10 |  |
| 2 | Ключ за ПХ | бр |  | 10 |  |

Обща цена в лева без ДДС за позиция № 1____________________________________

/цифром и словом/

Всички посочени цени са в лева без ДДС.

В цените са включени всички разходи по доставката на материалите, подразбиращи се или изрично упоменати: производство, изпитания, маркировка, етикировка, транспорт, такси, данъци и др.

При несъответствие на единичните цени с общата стойност, валидни са единичните цени.

До подписване на договора настоящото предложение представлява обвързващо споразумение между двете страни.

Правно обвързващ подпис:

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | __________________________ |
| Подпис на лицето, представляващо участника или на упълномощеното лице | __________________________ |

Образец  № 8.2

###### Ц Е Н О В А  О Ф Е Р Т А

за участие в открита процедура по реда на чл.14, ол.3 от ЗОП  с предмет:

“Доставка на промишлена арматура”

От______________________________________________________________________________

(наименование на участника)

подписана от ____________________________________________________________________

(име, презиме, фамилия )

в качеството му на________________________________________________________________

(длъжност)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет Ви представяме нашата ценова оферта за позиция №2 -  Регулираща арматура

1.Основен /базов/ мембранен вентил

| № | диаметър, DN, мм | Налягане PN,atm | Мярка | ед.цена, лева | Прогнозно к-во | Стойност, лева |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50 | 16 | бр |  | 2 |  |
| 2 | 65 | 16 | бр |  | 4 |  |
| 3 | 80 | 16 | бр |  | 2 |  |
| 4 | 100 | 16 | бр |  | 1 |  |
| 5 | 125 | 16 | бр |  | 1 |  |
| 6 | 150 | 16 | бр |  | 1 |  |

2. Регулатор на изходно налягане   с директно действие

| № | диаметър, DN, мм | Налягане PN,atm | Мярка | ед.цена, лева | Прогнозно к-во | Стойност, лева |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ½” | 16 | бр |  | 3 |  |
| 2 | ½” | 25 | бр |  | 2 |  |
| 3 | ¾” | 16 | бр |  | 6 |  |
| 4 | ¾” | 25 | бр |  | 2 |  |
| 5 | 1” | 16 | бр |  | 5 |  |
| 6 | 1” | 25 | бр |  | 2 |  |
| 7 | 1 ¼” | 16 | бр |  | 5 |  |
| 8 | 1 ¼” | 25 | бр |  | 2 |  |
| 9 | 1 ½” | 16 | бр |  | 5 |  |
| 10 | 1 ½” | 25 | бр |  | 2 |  |
| 11 | 2” | 16 | бр |  | 2 |  |
| 12 | 2” | 25 | бр |  | 2 |  |
| 13 | 50 | 16 | бр |  | 2 |  |
| 14 | 50 | 25 | бр |  | 2 |  |
| 15 | 65 | 16 | бр |  | 5 |  |
| 16 | 65 | 25 | бр |  | 3 |  |
| 17 | 80 | 16 | бр |  | 5 |  |
| 18 | 80 | 25 | бр |  | 3 |  |

| № | диаметър, DN, мм | Налягане PN,atm | Мярка | ед.цена, лева | Прогнозно к-во | Стойност, лева |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 100 | 16 | бр |  | 1 |  |
| 20 | 100 | 25 | бр |  | 1 |  |
| 21 | 150 | 16 | бр |  | 1 |  |
| 22 | 150 | 25 | бр |  | 1 |  |

3. Регулатор на изходно налягане   с  пилотно  действие

| № | диаметър, DN, мм | Налягане PN,atm | Мярка | ед.цена, лева | Прогнозно к-во | Стойност, лева |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50 | 10 | бр |  | 2 |  |
| 2 | 50 | 16 | бр |  | 1 |  |
| 3 | 65 | 10 | бр |  | 3 |  |
| 4 | 65 | 16 | бр |  | 1 |  |
| 5 | 80 | 10 | бр |  | 4 |  |
| 6 | 80 | 16 | бр |  | 2 |  |
| 7 | 100 | 10 | бр |  | 2 |  |
| 8 | 100 | 16 | бр |  | 1 |  |
| 9 | 125 | 10 | бр |  | 1 |  |
| 10 | 125 | 16 | бр |  | 1 |  |
| 11 | 150 | 16 | бр |  | 1 |  |
| 12 | 150 | 16 | бр |  | 1 |  |

4. Електромагнитен вентил за вода

| № | диаметър, DN, мм | Налягане PN,atm | Мярка | ед.цена, лева | Прогнозно к-во | Стойност, лева |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ½” | 10 | бр |  | 5 |  |
| 2 | ¾” | 10 | бр |  | 10 |  |
| 3 | 1” | 10 | бр |  | 3 |  |
| 4 | 1 ¼” | 10 | бр |  | 3 |  |
| 5 | 1 ½” | 10 | бр |  | 3 |  |
| 6 | 2” | 10 | бр |  | 3 |  |

Обща цена в лева без ДДС за позиция № 2____________________________________

/цифром и словом/

Всички посочени цени са в лева без ДДС.

В цените са включени всички разходи по доставката на материалите, подразбиращи се или изрично упоменати: производство, изпитания, маркировка, етикировка, транспорт, такси, данъци и др.

При несъответствие на единичните цени с общата стойност, валидни са единичните цени.

До подписване на договора настоящото предложение представлява обвързващо споразумение между двете страни.

Правно обвързващ подпис:

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | __________________________ |
| Подпис на лицето, представляващо участника или на упълномощеното лице | __________________________ |

Образец  № 8.3

###### Ц Е Н О В А  О Ф Е Р Т А

за участие в открита процедура по реда на чл.14, ол.3 от ЗОП  с предмет:

“Доставка на промишлена арматура”

От______________________________________________________________________________

(наименование на участника)

подписана от ____________________________________________________________________

(име, презиме, фамилия )

в качеството му на________________________________________________________________

(длъжност)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет Ви представяме нашата ценова оферта за позиция №3 -  Предпазваща арматура

1. Възвратна клапа   фланшова

| № | диаметър, DN, мм | Налягане PN,atm | Мярка | ед.цена, лева | Прогнозно к-во | Стойност, лева |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50 | 16 | бр |  | 1 |  |
| 2 | 50 | 25 | бр |  | 1 |  |
| 3 | 65 | 16 | бр |  | 3 |  |
| 4 | 65 | 25 | бр |  | 3 |  |
| 5 | 80 | 16 | бр |  | 2 |  |
| 6 | 80 | 25 | бр |  | 1 |  |
| 7 | 100 | 16 | бр |  | 2 |  |
| 8 | 100 | 25 | бр |  | 1 |  |
| 9 | 125 | 16 | бр |  | 1 |  |
| 10 | 125 | 25 | бр |  | 1 |  |
| 11 | 150 | 16 | бр |  | 1 |  |
| 12 | 150 | 25 | бр |  | 1 |  |
| 13 | 200 | 16 | бр |  | 1 |  |
| 14 | 200 | 25 | бр |  | 1 |  |
| 15 | 250 | 16 | бр |  | 1 |  |
| 16 | 250 | 25 | бр |  | 1 |  |
| 17 | 300 | 16 | бр |  | 1 |  |
| 18 | 300 | 25 | бр |  | 1 |  |
| 19 | 350 | 16 | бр |  | 1 |  |
| 20 | 350 | 25 | бр |  | 1 |  |

2. Възвратна клапа   междуфланшова

| № | диаметър, DN, мм | Налягане PN,atm | Мярка | ед.цена, лева | Прогнозно к-во | Стойност, лева |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50 | 16 | бр |  | 5 |  |
| 2 | 65 | 16 | бр |  | 10 |  |
| 3 | 80 | 16 | бр |  | 10 |  |
| 4 | 100 | 16 | бр |  | 5 |  |
| 5 | 125 | 16 | бр |  | 2 |  |

| № | диаметър, DN, мм | Налягане PN,atm | Мярка | ед.цена, лева | Прогнозно к-во | Стойност, лева |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 150 | 16 | бр |  | 1 |  |
| 7 | 200 | 16 | бр |  | 1 |  |

3. Смукателна възвратна клапа   с решетка

| № | диаметър, DN, мм | Налягане PN,atm | Мярка | ед.цена, лева | Прогнозно к-во | Стойност, лева |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50 | 16 | бр |  | 2 |  |
| 2 | 65 | 16 | бр |  | 2 |  |
| 3 | 80 | 16 | бр |  | 2 |  |
| 4 | 100 | 16 | бр |  | 2 |  |
| 5 | 125 | 16 | бр |  | 1 |  |
| 6 | 150 | 16 | бр |  | 1 |  |
| 7 | 200 | 16 | бр |  | 1 |  |

4. Възвратна клапа резбова пружинен тип

| № | диаметър, DN, мм | Налягане PN,atm | Мярка | ед.цена, лева | Прогнозно к-во | Стойност, лева |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ½" | 10 | бр |  | 5 |  |
| 2 | ¾" | 10 | бр |  | 20 |  |
| 3 | 1" | 10 | бр |  | 10 |  |
| 4 | 1 ¼" | 10 | бр |  | 10 |  |
| 5 | 1 ½" | 10 | бр |  | 5 |  |
| 6 | 2" | 10 | бр |  | 5 |  |

5. Филтър   фланшов

| № | диаметър, DN, мм | Налягане PN,atm | Мярка | ед.цена, лева | Прогнозно к-во | Стойност, лева |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50 | 16 | бр |  | 2 |  |
| 2 | 65 | 16 | бр |  | 5 |  |
| 3 | 80 | 16 | бр |  | 3 |  |
| 4 | 100 | 16 | бр |  | 2 |  |
| 5 | 125 | 16 | бр |  | 1 |  |
| 6 | 150 | 16 | бр |  | 2 |  |
| 7 | 200 | 16 | бр |  | 1 |  |

6. Филтър резбови

| № | диаметър, DN, мм | Налягане PN,atm | Мярка | ед.цена, лева | Прогнозно к-во | Стойност, лева |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ½" | 10 | бр |  | 10 |  |
| 2 | ¾" | 10 | бр |  | 50 |  |
| 3 | 1" | 10 | бр |  | 30 |  |
| 4 | 1 ¼" | 10 | бр |  | 10 |  |
| 5 | 1 ½" | 10 | бр |  | 10 |  |
| 6 | 2" | 10 | бр |  | 10 |  |

7. Пружинен предпазен клапан  /удароубивател/

| № | диаметър, DN, мм | Налягане PN,atm | Мярка | ед.цена, лева | Прогнозно к-во | Стойност, лева |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50 | 16 | бр |  | 1 |  |
| 2 | 50 | 25 | бр |  | 1 |  |
| 3 | 65 | 16 | бр |  | 2 |  |
| 4 | 65 | 25 | бр |  | 1 |  |
| 5 | 80 | 16 | бр |  | 3 |  |
| 6 | 80 | 25 | бр |  | 1 |  |
| 7 | 100 | 16 | бр |  | 3 |  |
| 8 | 100 | 25 | бр |  | 1 |  |
| 9 | 125 | 16 | бр |  | 1 |  |
| 10 | 125 | 25 | бр |  | 1 |  |
| 11 | 150 | 16 | бр |  | 1 |  |
| 12 | 150 | 25 | бр |  | 1 |  |
| 13 | 200 | 16 | бр |  | 1 |  |
| 14 | 200 | 25 | бр |  | 1 |  |

- Автоматичен въздушник за безшахтово полагане /пълен  комплект, готов за полагане/

| № | диаметър, DN, мм | Налягане PN,atm | Мярка | ед.цена, лева | Прогнозно к-во | Стойност, лева |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50 | 10 | бр |  | 2 |  |
| 2 | 80 | 10 | бр |  | 4 |  |

- Автоматичен въздушник за  полагане в шахта

| № | диаметър, DN, мм | Налягане PN,atm | Мярка | ед.цена, лева | Прогнозно к-во | Стойност, лева |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50 | 16 | бр |  | 5 |  |
| 2 | 65 | 16 | бр |  | 20 |  |
| 3 | 80 | 16 | бр |  | 5 |  |
| 4 | 100 | 16 | бр |  | 5 |  |
| 5 | 125 | 16 | бр |  | 2 |  |
| 6 | 150 | 16 | бр |  | 1 |  |

10. Многофункционален автоматичен въздушник за  полагане в шахта

| № | диаметър, DN, мм | Налягане PN,atm | Мярка | ед.цена, лева | Прогнозно к-во | Стойност, лева |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50 | 16 | бр |  | 2 |  |
| 2 | 65 | 16 | бр |  | 5 |  |
| 3 | 80 | 16 | бр |  | 5 |  |
| 4 | 100 | 16 | бр |  | 3 |  |
| 5 | 125 | 16 | бр |  | 2 |  |
| 6 | 150 | 16 | бр |  | 2 |  |

Обща цена в лева без ДДС за позиция № 3____________________________________

/цифром и словом/

Всички посочени цени са в лева без ДДС.

В цените са включени всички разходи по доставката на материалите, подразбиращи се или изрично упоменати: производство, изпитания, маркировка, етикировка, транспорт, такси, данъци и др.

При несъответствие на единичните цени с общата стойност, валидни са единичните цени.

До подписване на договора настоящото предложение представлява обвързващо споразумение между двете страни.

Правно обвързващ подпис:

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | __________________________ |
| Подпис на лицето, представляващо участника или на упълномощеното лице | __________________________ |

Образец №9

##### ПРОЕКТ

##### Д О Г О В О Р

за доставка на промишлена арматура

Днес, ___________2014 г., в гр.Разград, между :

“Водоснабдяване-Дунав” ЕООД ,със  седалище и адрес на управление: гр. Разград ул. “Сливница” № 3”А” , ЕИК: 826043778, ИН по ЗДДС: BG 826043778, представлявано от управителя на дружеството инж. Стоян Райков Иванов от една страна , наричано по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ

и

“....................................” ........, със  седалище и адрес на управление: гр. ..................., ул. “................................” № ........, ЕИК............................................ИН по ЗДДС: BG.............................,  представлявано от ........................................................, в качеството му на  ............................. от друга  страна, наричано по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ,

на основание проведена процедура по реда на глава 8А от ЗОП  с предмет „Доставка на промишлена арматура”, се сключи настоящият договор за следното:

###### І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да доставя промишлена арматура, конкретизирана по вид и търговска номенклатура в Приложение № 1  към настоящия договор, което е неразделна част от него.

ІІ.  СРОКОВЕ, УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА И ПРИЕМАНЕ

Чл.2 (1) Настоящият договор се сключва със срок на действие две години, считано от датата на сключването му.

(2)  Срокът за доставка до склада на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е ........../.............../ работни дни, считано от датата  на получаване на писмена заявка.

Настоящият договор се сключва със срок на действие до изтичане на гаранционните срокове на доставената апаратура.

(3) Доставките  се изпълняват франко склад на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в гр. Разград, ул. “Свети Климент” №100.

(4) Приемането и предаването на стоките, предмет на договора се извършва по вид, количество и спецификация с приемо-предавателен протокол (ППП), подписан от представители на двете страни, който се изготвя от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в два оригинални екземпляра.

(5) За дата на доставката се приема датата на друстранно подписания ППП. Правото на собственост върху стоката преминава от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ към ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с подписване на ППП

(6) Доставката на стоките следва да се извърши в работните дни от седмицата в рамките до 16:00 часа на работния ден.

ІІІ. ЦЕНИ И УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 3. (1) Единичните цени на стоките, предмет на настоящия договор са посочени в Приложение № 1 към него. Формирани са в български лева без ДДС и включват всички разходи по тяхната доставка.

(2) Договорените цени са валидни за цялото времетраене на договора и не подлежат на промяна, освен ако това е в интерес на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.4. Плащането на  отделните доставки се извършва чрез банков превод по сметката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до 30 (тридесет) календарни  дни, след получаване на стоката, придружаващите я документи и надлежно оформена данъчна фактура.

(2) Фактурата се предоставя в мястото на доставка заедно със стоката и придружаващите я документи.

ІV.  ГАРАНЦИОНЕН СРОК, КАЧЕСТВО, РЕКЛАМАЦИИ

Чл.5. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че доставените стоки са нови, неизползвани, нямат дефекти, резултат от материалите, качеството на изработка или някакво действие или бездействие на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, които могат да се прояват при условията на експлоатация от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че доставените стоки оттговарят на техническите параметри, посочени в  техническа оферта от документацията по проведената обществена поръчка.

(3) При доставка на некачествена стока или липси и несъответствия с договореното, установени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до  5 (пет) работни дни от датата на доставка (посочена в ППП), ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен за своя сметка да отстрани несъответствията, дефектите или липсите в срок до 5 (пет) работни дни от датата на получаване на рекламационно писмо от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(4) Ако в срока по предходната алинея ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни задълженията си, той е длъжен за своя сметка да подмени стоките с равностоен безупречен продукт със същите или по-добри технически характеристики  в срок до три работни дни, считано от изтичане на срока по предходната алинея.

Чл. 6. (1) Гаранционният срок на стоките е съгласно Приложение № 1 към настоящия договор.

(2)  Гаранционни условия: .................................................................

(3)  Гаранционната поддръжка  на дефектните стоки включва  безплатна  подмяна с равностоен безупречен продукт.  В случай, че дефектиралите стоки в рамките на срока на договора са повече от 2% от броя на доставените стоки, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора и да откаже референция за добро изпълнение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 7. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни задълженията си по чл. 5, ал.4 или чл.6, ал.3,  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора и да откаже референция за добро изпълнение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.8.(1)  При  подписване  на  този договор   ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  представя документ за  внесена гаранция за изпълнение в размер на .........(....................) лева.

(2) Гаранцията  за  изпълнение  се  освобождава  от  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  в  едномесечен срок от изтичане срока на договора.

(3) Гаранцията за изпълнение обезпечава изпълнението на настоящия договор и при неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа внесената парична гаранция или предприема действия по усвояване на банковата гаранция

## V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.9.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  има право:

- да получи стоките, предмет  на настоящия договор с качество, произход и срокове,

посочени в него.

2.   да откаже да получи стоките, предмет на настоящия договор, в следните случаи:

2.1. ако доставената стока не е заявена писмено от него;

2.2. ако   доставената  стока не  съответства  на  заявената  по  количество,  качество,

маркировка, опаковка;

3. да   проверява   и/или   изпитва стоките, предмет на този договор, за   да    потвърди   съответствието им с договорените технически характеристики.

4. ако в  случаите  по предходната точка констатира  несъответствие   с  техническите

спецификации, да откаже писмено приемането на цялата стока. В този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не получава договорената цена и е длъжен за своя сметка да вземе неприетата стока в срок до 3 (три) работни дни от получаване на мотивиран писмен отказ от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  е  длъжен:

- да определи свой представител за приемане на стоката, предмет на този договор;

- да  организира   допускане   на   представител  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  в  мястото на

доставка;

- да осигури правилна и безопасна експлоатация на стоките;

- да  заплати  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  договорената цена  съгласно  условията   на   този

договор.

## VІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.10. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1.  да получи уговорената цена след одобрение на стоката по начина и в сроковете, определени в настоящия договор;

2. да получи необходимото съдействие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за изпълнение на задълженията си по този договор.

(2)  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

- да   доставя  стоките,    предмет  на  настоящия  договор  по  вид, цени , търговска

номенклатура и срокове, посочени в Приложението към договора и в съответствие с договорените условия;

- да  доставя стоките до склада  на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ със собствен транспорт или за

своя  сметка, като се съобрази с времето на доставка;

- да    придружава  всяка   доставка  с  договорената    документация и  надлежно

оформена фактура;

- да гарантира качеството и патентната чистота на доставените стоки;

- да  определи   свой   представител   за   предаване   на  стоката  и подписване   на

договорените документи;

- да   се съобрази с всички елементи на офертата си при изпълнение на договора.

Всяка забава или отклонение от договорените параметри е основание за прилагане на чл. 11, ал.3 и чл.12, т.4  от настоящия договор.

## VІІ. ОТГОВОРНОСТ НА СТРАНИТЕ

Чл.11. (1) При неизпълнение, лошо изпълнение или забава отношенията между страните се  уреждат по правилата на Търговския закон, съответно Закона за задълженията и договорите.

(2) Страните  не    отговарят   за  неизпълнението  на   задълженията си по настоящия договор, ако то се дължи на непреодолима сила, доказана писмено  със съответните документи.

(3) При забава   от  страна  на    ИЗПЪЛНИТЕЛЯ   при    предаване на дължимата стока за всяка отделна доставка  той дължи неустойка в размер на законната лихва.

(4) При   забава   от   страна  на    ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ   при заплащането на фактурираната сума в договорения срок, той дължи неустойка в размер на законната лихва.

(5) Изплащането на неустойки не освобождава неизправната страна от плащане на реално претърпени щети или пропуснати ползи над стойността на неустойките, както и от изпълнението на договора.

VІІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 12.   Настоящият договор се прекратява:

1.  с  изтичане на срока, за който е сключен;

2.  по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;

3.  при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа;

4. при наличие на други обстоятелства, посочени в договора, за виновно неизпълнение на задълженията си от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ІХ. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.13. (1) Този договор влиза в сила от датата на подписването му и при условие, че са представени и приети за валидни документите, необходичи за неговото сключване съгласно ЗОП.

(2) По време на валидността на този договор, всяка от страните е длъжна  незабавно да уведоми другата страна за всички настъпили промени по обстоятелства, касаещи изпълнението на този договор.

(3) Всяка кореспонденция между страните  се извършва в писмена форма. Писмената форма се смята за спазена и когато кореспонденцията е направена по факс, електронна поща или друго техническо средство, което изключва възможността за неточно възпроизвеждане на изявлението.

(4) Страните по настоящия договор се задължават да не преотстъпват на трети лица информация, получена при или по повод сключването и изпълнението на договора.

(5)  Неразделна част от този договор е  Приложение №1-.....................

(6)  За   неуредените    с   този   договор    въпроси    се    прилагат    разпоредбите     на гражданското   законодателство  на  Република България.

(7)  Адреси за делови контакти  на страните:

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: адрес за кореспонденция: гр. Разград, ул.”Сливница” №3А, тел: 084/611043, факс: 084/662207, лице за контакти: Д.Димитрова - 0889600974

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:    адрс за кореспонденция: гр……….............., ул………………….………….……” №…….., тел: ………….…….,  факс: …………..………., лице за контакти: ……………....………………….………….

Този договор и приложението към него се изготвиха и подписаха в два оригинални  еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:				ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

УПРАВИТЕЛ:					УПРАВИТЕЛ/ИЗП.ДИРЕКТОР:

(инж. Ст. Иванов)					         (.........................)

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ:

(Д. Веселинова)

Съгласувал:

Д. Георгиева - юрисконсулт

- ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

- към ДОГОВОР № ПО-04-…..../ ………. 2014 г.

- за доставка на промишлена арматура

Позиция №1 – Спирателна арматура

1. Спирателен кран тип Бътерфлай, комплект със задвижването

| № по ред | диаметър, DN, мм | Налягане PN,atm | Задвижване | Мяр ка | Ед.цена, лева | Прогнозно к-во | Стойност, лева |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50 | 10 | ръкохватка | бр |  | 5 |  |
| 2 | 65 | 10 | ръкохватка | бр |  | 10 |  |
| 3 | 80 | 10 | ръкохватка | бр |  | 10 |  |
| 4 | 100 | 10 | ръкохватка | бр |  | 10 |  |
| 5 | 125 | 10 | ръкохватка | бр |  | 2 |  |
| 6 | 150 | 10 | ръкохватка | бр |  | 2 |  |
| 7 | 200 | 10 | ръчен редуктор | бр |  | 2 |  |
| 8 | 250 | 10 | ръчен редуктор | бр |  | 2 |  |
| 9 | 300 | 10 | ръчен редуктор | бр |  | 2 |  |
| 10 | 350 | 10 | ръчен редуктор | бр |  | 2 |  |

Производител – ............................

Гаранционен  срок   - ....................   години, считано от  датата на доставка.

2.  Спирателен кран тип Шибър с гумиран клин

| № по | диаметър, DN, мм | Налягане PN,atm | Мярка | ед.цена, лева | Прогнозно к-во | Стойност, лева |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50 | 16 | бр |  | 7 |  |
| 2 | 65 | 16 | бр |  | 30 |  |
| 3 | 65 | 25 | бр |  | 2 |  |
| 4 | 80 | 16 | бр |  | 30 |  |
| 5 | 80 | 25 | бр |  | 2 |  |
| 6 | 100 | 16 | бр |  | 20 |  |
| 7 | 100 | 25 | бр |  | 2 |  |
| 8 | 125 | 16 | бр |  | 10 |  |
| 9 | 125 | 25 | бр |  | 2 |  |
| 10 | 150 | 16 | бр |  | 5 |  |
| 11 | 150 | 25 | бр |  | 2 |  |
| 12 | 200 | 16 | бр |  | 5 |  |
| 13 | 250 | 16 | бр |  | 4 |  |
| 14 | 300 | 16 | бр |  | 3 |  |
| 15 | 350 | 16 | бр |  | 2 |  |

Окомплектовка за спирателен кран тип Шибър  с гумиран клин

| № | Наименование | Мяр ка | ед.цена, лв | Прогнозно к-во | Стойност, лева |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ръчно колело | бр |  | 10 |  |
| 2 | Охранително гърне | бр |  | 50 |  |
| 3 | Опорна плоча | бр |  | 5 |  |
| 4 | Шиш с фиксирана дължина 1,50м | бр |  | 40 |  |

Производител – ............................

Гаранционен  срок   - ....................   години, считано от  датата на доставка.

3. Спирателен кран тип Шибър с гумиран клин за ел.задвижване

| № | диаметър, DN, мм | Налягане PN,atm | Мярка | ед.цена, лева | Прогнозно к-во | Стойност, лева |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50 | 16 | бр |  | 1 |  |
| 2 | 65 | 16 | бр |  | 2 |  |
| 3 | 65 | 25 | бр |  | 1 |  |
| 4 | 80 | 16 | бр |  | 3 |  |
| 5 | 80 | 25 | бр |  | 1 |  |
| 6 | 100 | 16 | бр |  | 2 |  |
| 7 | 100 | 25 | бр |  | 1 |  |
| 8 | 125 | 16 | бр |  | 1 |  |
| 9 | 125 | 25 | бр |  | 1 |  |
| 10 | 150 | 16 | бр |  | 1 |  |
| 11 | 150 | 25 | бр |  | 1 |  |
| 12 | 200 | 16 | бр |  | 1 |  |
| 13 | 250 | 16 | бр |  | 1 |  |
| 14 | 300 | 16 | бр |  | 1 |  |
| 15 | 350 | 16 | бр |  | 1 |  |

Окомплектовка за спирателен кран тип Шибър  с гумиран клин за ел.задвижване

| № | Наименование | Мяр ка | ед.цена, лв | Прогнозно к-во | Стойност, лева |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ръчно колело | бр |  | 10 |  |
| 2 | Охранително гърне | бр |  | 20 |  |
| 3 | Опорна плоча | бр |  | 2 |  |
| 4 | Шиш с фиксирана дължина 1,50м | бр |  | 10 |  |

Производител – ............................

Гаранционен  срок   - ....................   години, считано от  датата на доставка.

4.Спирателен кран сферичен резбови

| № | Наименование | Налягане, atm | Размер, цол | Мярка | Ед.цена, лева | Прогнозно кол-во | Стойност, лева |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Спирателен кран сферичен без изпразнител | 25 | ½" | бр |  | 100 |  |
| 2 |  | 25 | ¾" | бр |  | 600 |  |
| 3 |  | 25 | 1" | бр |  | 50 |  |
| 4 |  | 25 | 1 ¼" | бр |  | 30 |  |
| 5 |  | 25 | 1 ½" | бр |  | 20 |  |
| 6 |  | 25 | 2" | бр |  | 5 |  |
| 7 | Спирателен кран сферичен с изпразнител | 25 | ½" | бр |  | 100 |  |
| 8 |  | 25 | ¾" | бр |  | 600 |  |
| 9 |  | 25 | 1" | бр |  | 50 |  |

| № | Наименование | Налягане, atm | Размер, цол | Мярка | Ед.цена, лева | Прогнозно кол-во | Стойност, лева |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Спирателен кран сферичен с изпразнител | 25 | 1 ¼" | бр |  | 30 |  |
| 11 |  | 25 | 1 ½" | бр |  | 20 |  |
| 12 |  | 25 | 2" | бр |  | 5 |  |

Производител – ............................

Гаранционен  срок   - ....................   години, считано от  датата на доставка.

5. Тротоарен спирателен кран

| № | размер, цол | Налягане PN,atm | Мярка | ед.цена, лева | Прогнозно к-во | Стойност, лева |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ¾” | 16 | бр |  | 20 |  |
| 2 | 1” | 16 | бр |  | 10 |  |
| 3 | 1 ¼” | 16 | бр |  | 5 |  |
| 4 | 1 ½” | 16 | бр |  | 5 |  |
| 5 | 2” | 16 | бр |  | 5 |  |

Окомплектовка за ТСК

| № | Наименование | Мяр ка | ед.цена, лв | Прогнозно к-во | Стойност, лева |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Охранително гърне | бр |  | 20 |  |
| 2 | Шиш с фиксирана дължина 1м | бр |  | 20 |  |

Производител – ............................

Гаранционен  срок   - ....................   години, считано от  датата на доставка.

6. Подземен пожарен хидрант

| № | диаметър, DN, мм | Налягане PN,atm | Мярка | ед.цена, лева | Прогнозно к-во | Стойност, лева |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 80 | 10 | бр |  | 5 |  |

Окомплектовка за подземен ПХ

| № | Наименование | Мяр ка | ед.цена, лв | Прогнозно к-во | Стойност, лева |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Коляно фланцово с пета за ПХ | бр |  | 5 |  |
| 2 | Охранително гърне | бр |  | 5 |  |

Производител – ............................

Гаранционен  срок   - ....................   години, считано от  датата на доставка.

7. Фиксиран надземен пожарен хидрант

| № | диаметър, DN, мм | Налягане PN,atm | Мярка | ед.цена, лева | Прогнозно к-во | Стойност, лева |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 80 | 10 | бр |  | 20 |  |

Окомплектовка за фиксиран надземен ПХ

| № | Наименование | Мяр ка | ед.цена, лв | Прогнозно к-во | Стойност, лева |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Коляно –пета 900 за ПХ | бр |  | 20 |  |
| 2 | Ключ за ПХ | бр |  | 20 |  |

Производител – ............................

Гаранционен  срок   - ....................   години, считано от  датата на доставка.

8. Чупещ се надземен пожарен хидрант

| № | диаметър, DN, мм | Налягане PN,atm | Мярка | ед.цена, лева | Прогнозно к-во | Стойност, лева |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 80 | 10 | бр |  | 10 |  |

Окомплектовка за чупещ се надземен ПХ

| № | Наименование | Мяр ка | ед.цена, лв | Прогнозно к-во | Стойност, лева |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Коляно –пета 900 за ПХ | бр |  | 10 |  |
| 2 | Ключ за ПХ | бр |  | 10 |  |

Производител – ............................

Гаранционен  срок   - ....................   години, считано от  датата на доставка.

Позиция №2 -  Регулираща арматура

1.Основен /базов/ мембранен вентил

| № | диаметър, DN, мм | Налягане PN,atm | Мярка | ед.цена, лева | Прогнозно к-во | Стойност, лева |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50 | 16 | бр |  | 2 |  |
| 2 | 65 | 16 | бр |  | 4 |  |
| 3 | 80 | 16 | бр |  | 2 |  |
| 4 | 100 | 16 | бр |  | 1 |  |
| 5 | 125 | 16 | бр |  | 1 |  |
| 6 | 150 | 16 | бр |  | 1 |  |

Производител – ............................

Гаранционен  срок   - ....................   години, считано от  датата на доставка.

2. Регулатор на изходно налягане   с директно действие

| № | диаметър, DN, мм | Налягане PN,atm | Мярка | ед.цена, лева | Прогнозно к-во | Стойност, лева |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ½” | 16 | бр |  | 3 |  |
| 2 | ½” | 25 | бр |  | 2 |  |
| 3 | ¾” | 16 | бр |  | 6 |  |
| 4 | ¾” | 25 | бр |  | 2 |  |
| 5 | 1” | 16 | бр |  | 5 |  |
| 6 | 1” | 25 | бр |  | 2 |  |
| 7 | 1 ¼” | 16 | бр |  | 5 |  |
| 8 | 1 ¼” | 25 | бр |  | 2 |  |

| № | диаметър, DN, мм | Налягане PN,atm | Мярка | ед.цена, лева | Прогнозно к-во | Стойност, лева |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 1 ½” | 16 | бр |  | 5 |  |
| 10 | 1 ½” | 25 | бр |  | 2 |  |
| 11 | 2” | 16 | бр |  | 2 |  |
| 12 | 2” | 25 | бр |  | 2 |  |
| 13 | 50 | 16 | бр |  | 2 |  |
| 14 | 50 | 25 | бр |  | 2 |  |
| 15 | 65 | 16 | бр |  | 5 |  |
| 16 | 65 | 25 | бр |  | 3 |  |
| 17 | 80 | 16 | бр |  | 5 |  |
| 18 | 80 | 25 | бр |  | 3 |  |
| 19 | 100 | 16 | бр |  | 1 |  |
| 20 | 100 | 25 | бр |  | 1 |  |
| 21 | 150 | 16 | бр |  | 1 |  |
| 22 | 150 | 25 | бр |  | 1 |  |

Производител – ............................

Гаранционен  срок   - ....................   години, считано от  датата на доставка.

3. Регулатор на изходно налягане   с  пилотно  действие

| № | диаметър, DN, мм | Налягане PN,atm | Мярка | ед.цена, лева | Прогнозно к-во | Стойност, лева |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50 | 10 | бр |  | 2 |  |
| 2 | 50 | 16 | бр |  | 1 |  |
| 3 | 65 | 10 | бр |  | 3 |  |
| 4 | 65 | 16 | бр |  | 1 |  |
| 5 | 80 | 10 | бр |  | 4 |  |
| 6 | 80 | 16 | бр |  | 2 |  |
| 7 | 100 | 10 | бр |  | 2 |  |
| 8 | 100 | 16 | бр |  | 1 |  |
| 9 | 125 | 10 | бр |  | 1 |  |
| 10 | 125 | 16 | бр |  | 1 |  |
| 11 | 150 | 16 | бр |  | 1 |  |
| 12 | 150 | 16 | бр |  | 1 |  |

Производител – ............................

Гаранционен  срок   - ....................   години, считано от  датата на доставка.

4. Електромагнитен вентил за вода

| № | диаметър, DN, мм | Налягане PN,atm | Мярка | ед.цена, лева | Прогнозно к-во | Стойност, лева |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ½” | 10 | бр |  | 5 |  |
| 2 | ¾” | 10 | бр |  | 10 |  |
| 3 | 1” | 10 | бр |  | 3 |  |
| 4 | 1 ¼” | 10 | бр |  | 3 |  |
| 5 | 1 ½” | 10 | бр |  | 3 |  |
| 6 | 2” | 10 | бр |  | 3 |  |

Производител – ............................

Гаранционен  срок   - ....................   години, считано от  датата на доставка.

Позиция №3 -  Предпазваща арматура

1. Възвратна клапа   фланшова

| № | диаметър, DN, мм | Налягане PN,atm | Мярка | ед.цена, лева | Прогнозно к-во | Стойност, лева |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50 | 16 | бр |  | 1 |  |
| 2 | 50 | 25 | бр |  | 1 |  |
| 3 | 65 | 16 | бр |  | 3 |  |
| 4 | 65 | 25 | бр |  | 3 |  |
| 5 | 80 | 16 | бр |  | 2 |  |
| 6 | 80 | 25 | бр |  | 1 |  |
| 7 | 100 | 16 | бр |  | 2 |  |
| 8 | 100 | 25 | бр |  | 1 |  |
| 9 | 125 | 16 | бр |  | 1 |  |
| 10 | 125 | 25 | бр |  | 1 |  |
| 11 | 150 | 16 | бр |  | 1 |  |
| 12 | 150 | 25 | бр |  | 1 |  |
| 13 | 200 | 16 | бр |  | 1 |  |
| 14 | 200 | 25 | бр |  | 1 |  |
| 15 | 250 | 16 | бр |  | 1 |  |
| 16 | 250 | 25 | бр |  | 1 |  |
| 17 | 300 | 16 | бр |  | 1 |  |
| 18 | 300 | 25 | бр |  | 1 |  |
| 19 | 350 | 16 | бр |  | 1 |  |
| 20 | 350 | 25 | бр |  | 1 |  |

Производител – ............................

Гаранционен  срок   - ....................   години, считано от  датата на доставка.

2. Възвратна клапа   междуфланшова

| № | диаметър, DN, мм | Налягане PN,atm | Мярка | ед.цена, лева | Прогнозно к-во | Стойност, лева |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50 | 16 | бр |  | 5 |  |
| 2 | 65 | 16 | бр |  | 10 |  |
| 3 | 80 | 16 | бр |  | 10 |  |
| 4 | 100 | 16 | бр |  | 5 |  |
| 5 | 125 | 16 | бр |  | 2 |  |
| 6 | 150 | 16 | бр |  | 1 |  |
| 7 | 200 | 16 | бр |  | 1 |  |

Производител – ............................

Гаранционен  срок   - ....................   години, считано от  датата на доставка

3. Възвратна клапа резбова пружинен тип

| № | диаметър, DN, мм | Налягане PN,atm | Мярка | ед.цена, лева | Прогнозно к-во | Стойност, лева |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ½" | 10 | бр |  | 5 |  |

| № | диаметър, DN, мм | Налягане PN,atm | Мярка | ед.цена, лева | Прогнозно к-во | Стойност, лева |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ¾" | 10 | бр |  | 20 |  |
| 3 | 1" | 10 | бр |  | 10 |  |
| 4 | 1 ¼" | 10 | бр |  | 10 |  |
| 5 | 1 ½" | 10 | бр |  | 5 |  |
| 6 | 2" | 10 | бр |  | 5 |  |

Производител – ............................

Гаранционен  срок   - ....................   години, считано от  датата на доставка

4. Смукателна възвратна клапа   с решетка

| № | диаметър, DN, мм | Налягане PN,atm | Мярка | ед.цена, лева | Прогнозно к-во | Стойност, лева |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50 | 16 | бр |  | 2 |  |
| 2 | 65 | 16 | бр |  | 2 |  |
| 3 | 80 | 16 | бр |  | 2 |  |
| 4 | 100 | 16 | бр |  | 2 |  |
| 5 | 125 | 16 | бр |  | 1 |  |
| 6 | 150 | 16 | бр |  | 1 |  |
| 7 | 200 | 16 | бр |  | 1 |  |

Производител – ............................

Гаранционен  срок   - ....................   години, считано от  датата на доставка

5. Филтър   фланшов

| № | диаметър, DN, мм | Налягане PN,atm | Мярка | ед.цена, лева | Прогнозно к-во | Стойност, лева |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50 | 16 | бр |  | 2 |  |
| 2 | 65 | 16 | бр |  | 5 |  |
| 3 | 80 | 16 | бр |  | 3 |  |
| 4 | 100 | 16 | бр |  | 2 |  |
| 5 | 125 | 16 | бр |  | 1 |  |
| 6 | 150 | 16 | бр |  | 2 |  |
| 7 | 200 | 16 | бр |  | 1 |  |

Производител – ............................

Гаранционен  срок   - ....................   години, считано от  датата на доставка

6. Филтър резбови

| № | диаметър, DN, мм | Налягане PN,atm | Мярка | ед.цена, лева | Прогнозно к-во | Стойност, лева |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ½" | 10 | бр |  | 10 |  |
| 2 | ¾" | 10 | бр |  | 50 |  |
| 3 | 1" | 10 | бр |  | 30 |  |
| 4 | 1 ¼" | 10 | бр |  | 10 |  |
| 5 | 1 ½" | 10 | бр |  | 10 |  |
| 6 | 2" | 10 | бр |  | 10 |  |

Производител – ............................

Гаранционен  срок   - ....................   години, считано от  датата на доставка

7. Пружинен предпазен клапан  /удароубивател/

| № | диаметър, DN, мм | Налягане PN,atm | Мярка | ед.цена, лева | Прогнозно к-во | Стойност, лева |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50 | 16 | бр |  | 1 |  |
| 2 | 50 | 25 | бр |  | 1 |  |
| 3 | 65 | 16 | бр |  | 2 |  |
| 4 | 65 | 25 | бр |  | 1 |  |
| 5 | 80 | 16 | бр |  | 3 |  |
| 6 | 80 | 25 | бр |  | 1 |  |
| 7 | 100 | 16 | бр |  | 3 |  |
| 8 | 100 | 25 | бр |  | 1 |  |
| 9 | 125 | 16 | бр |  | 1 |  |
| 10 | 125 | 25 | бр |  | 1 |  |
| 11 | 150 | 16 | бр |  | 1 |  |
| 12 | 150 | 25 | бр |  | 1 |  |
| 13 | 200 | 16 | бр |  | 1 |  |
| 14 | 200 | 25 | бр |  | 1 |  |

Производител – ............................

Гаранционен  срок   - ....................   години, считано от  датата на доставка

- Автоматичен въздушник за безшахтово полагане /пълен  комплект, готов за полагане/

| № | диаметър, DN, мм | Налягане PN,atm | Мярка | ед.цена, лева | Прогнозно к-во | Стойност, лева |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50 | 10 | бр |  | 2 |  |
| 2 | 80 | 10 | бр |  | 4 |  |

Производител – ............................

Гаранционен  срок   - ....................   години, считано от  датата на доставка

- Автоматичен въздушник за  полагане в шахта

| № | диаметър, DN, мм | Налягане PN,atm | Мярка | ед.цена, лева | Прогнозно к-во | Стойност, лева |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50 | 16 | бр |  | 5 |  |
| 2 | 65 | 16 | бр |  | 20 |  |
| 3 | 80 | 16 | бр |  | 5 |  |
| 4 | 100 | 16 | бр |  | 5 |  |
| 5 | 125 | 16 | бр |  | 2 |  |
| 6 | 150 | 16 | бр |  | 1 |  |

Производител – ............................

Гаранционен  срок   - ....................   години, считано от  датата на доставка

10. Многофункционален автоматичен въздушник за  полагане в шахта

| № | диаметър, DN, мм | Налягане PN,atm | Мярка | ед.цена, лева | Прогнозно к-во | Стойност, лева |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50 | 16 | бр |  | 2 |  |
| 2 | 65 | 16 | бр |  | 5 |  |
| 3 | 80 | 16 | бр |  | 5 |  |
| 4 | 100 | 16 | бр |  | 3 |  |
| 5 | 125 | 16 | бр |  | 2 |  |
| 6 | 150 | 16 | бр |  | 2 |  |

Производител – ............................

Гаранционен  срок   - ....................   години, считано от  датата на доставка

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:						ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

УПРАВИТЕЛ:							УПРАВИТЕЛ:

(инж. Ст. Иванов)			       			(................)

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ:

(Д. Веселинова)

Съгласувал:

Д. Георгиева - юрисконсулт

Образец №10

ДО

«ВОДОСНАБДЯВАНЕ – ДУНАВ» ЕООД

гр. Разград, ул. «Сливница» №3А

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ

# ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Ние, ……………………………….......……………………….  със седалище и асрес на управление

/наименование на банката/

……………………………………………....................................................…....... сме информирани, че

……………..........................….................................…….. със седалище и адрес на управление

/наименование на участника, определен за изпълнител/

………………………………………………….....…......................................., БУЛСТАТ ……………………, като Изпълнител, предстои да бъде сключен  договор за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Доставка на промишлена арматура” за обособена позиция №.......

В съответствие с условията по договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да представи във Ваша полза банкова гаранция за изпълнение на същия за сумата ................................лева,

/цифром и словом/

Във връзка с гореизложеното,ние.............................................................................,

- (наименование на банката)

- с настоящето поемаме неотменимо и безусловно задължение да Ви заплатим всяка сума, предявена от Вас, но общия размер на които не надвишават  максималният размер на гаранцията, в срок до 3 (три) работни дни след получаването на първо Ваше писмено поискване, съдържащо Вашата декларация, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил някое от договорните си задължения.

Нашият ангажимент по гаранцията се намалява автоматично със сумата на всяко плащане, извършено по нея.

Вашето писмено искане за плащане трябва да ни бъде представено чрез посредничеството на централата на обслужващата Ви банка, потвърждаваща, че положените от вас подписи са автентични и ви задължават съгласно закона.

Настоящата гаранция влиза в сила от момента на нейното издаване и изтича изцяло и автоматично в случай, че до 17:00 часа на ............................................... г. искането Ви,

/дата на приключване на договора/

предявено при горепосочените условия не е постъпило в …………………....................……......

/наименование на банката/

След тази дата ангажиментът ни се обезсилва, независимо дали оригиналът на банковата гаранция ни е върнат или не.

Банковата гаранция може да бъде освободена преди изтичане на валидността и само след връщане на оригинала на същата в ………………………………………........................

/наименование на банката/

За___________________________________________

(наименование на банката)

_______________________________________________________________________     	                                   (трите имена ,длъжност,подпис и печат)

Образец №11

СПИСЪК

на документите, съдържащи се в офертата

| № | Подробно описание на документите | Отбелязва се дали е ориги-нал или копие | Брой листи |
| --- | --- | --- | --- |
| Съдържание на Плик №1 |  |  |  |
| 1. | ………………………………… |  |  |
| 2. | .............. |  |  |
| Съдържание на Плик №2-об.позиция №.... |  |  |  |
| 1. | ........ |  |  |
| 2. | ............ |  |  |
| Съдържание на Плик №3 – об. Позиция №.... |  |  |  |
| 1. | ..................... |  |  |

Правно обвързващ подпис:

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | __________________________ |
| Подпис на лицето, представляващо участника или на упълномощеното лице | __________________________ |