### “ВОДОСНАБДЯВАНЕ-ДУНАВ” ЕООД – РАЗГРАД

УТВЪРДИЛ:   заличено на основание

УПРАВИТЕЛ: чл.2 от ЗЗЛД				Дата на утвърждаване: 14.06.2016 г.

/инж. Ст. Иванов/

#### П Р О Т О К О Л

От дейността на комисията, назначена със Заповед № РД-11-155/01.06.2016 г. за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти в обществена поръчка с предмет: “Доставка на  водомери и  компоненти към тях”

Днес, 07.06.2016 г.   в  административната сграда на “Водоснабдяване -Дунав” ЕООД гр. Разград , комисия в състав:

Председател: Даниела  Димитрова  -  завеждащ МТС и ОП

членове:

- инж. Даринка Григорова – инженер ВиК

- Доротея Георгиева - юрисконсулт

започна своята работа.

На заседанието на комисията не присъства представител на участника.

След запознаване със списъка с участниците, комисията попълни декларациите за обстоятелствата по чл. 103, ал.2 от ЗОП, чл.51, ал.11 и чл.52 от ППЗОП.

В срока за подаване на оферти е постъпило единствено предложение   с   вх.№  ПО-05-219/31.05.2016 г.

Със заповед №РД-11-155/01.06.2016 г. срокът за подаване на оферти е удължен до 17:00 часа на 06.06.2016 г. В допълнителния срок нови предложения не са постъпили.

Комисията   отвори единствената подадена оферта и председателят на комисията оповести ценовото предложение на участника.

| № | Наименование | Търговско наименование | Ед. цена, лв | Прог. к-во, бр | Стойност, лв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Едноструйни водомери със сух ролков брояч и R ≥80 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Q3 = 2,5 m3/h; DN 20 mm; L 130 mm | КК-11 | 19,60 | 100 | 1960,00 |
| 1.2 | Q3 = 4 m3/h; DN 20 mm; L 130 mm | КК-14 | 24,20 | 550 | 13310,00 |
| 1.3 | модул за включване на водомерите към системата за дистанционно отчитане | UM-1 | 40,00 | 50 | 2000,00 |
| 2. Многоструйни водомери със сух ролков брояч и R≥100 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Q3 = 6,3 m3/h; DN 25 mm; L 260 mm | TK-3C | 72,00 | 30 | 2160,00 |
| 2.2 | Q3 = 10 m3/h; DN 32 mm; L 260 mm | TK-26 | 81,00 | 30 | 2430,00 |
| 2.3 | модул за включване на водомерите към системата за дистанционно отчитане | UM-1 | 40,00 | 20 | 800,00 |
| 3. Многоструйни водомери със сух ролков брояч и R≥160 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Q3 = 6,3 m3/h; DN 25 mm; L 260 mm | TK-3C | 72,00 | 10 | 720,00 |
| 3.2 | Q3 = 10 m3/h; DN 32 mm; L 260 mm | TK-26 | 81,00 | 10 | 810,00 |
| 3.3 | модул за включване на водомерите към системата за дистанционно отчитане | UM-1 | 40,00 | 10 | 400,00 |
| 4. Волтманови водомери R≥100 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Q3 = 40 m3/h; DN 50 mm; L 200 mm | MeiStream | 499,00 | 3 | 1497,00 |
| № | Наименование | Търговско наименование | Ед. цена, лв | Прог. к-во, бр | Стойност, лв |
| 4.2 | Q3 = 63 m3/h; DN 65 mm; L 200 mm | MeiStream | 499,00 | 10 | 4990,00 |
| 4.3 | Q3 = 100 m3/h; DN 80 mm; L 225 mm | MeiStream | 515,00 | 10 | 5150,00 |
| 4.4 | Q3 = 160 m3/h; DN 100 mm; L 250 mm | MeiStream | 546,00 | 5 | 2730,00 |
| 4.5 | Q3 = 250 m3/h; DN 125 mm; L 250 mm | MeiStream | 590,00 | 5 | 2950,00 |
| 4.6 | Q3 = 400 m3/h; DN 150 mm; L 300 mm | MeiStream | 1133,00 | 5 | 5665,00 |
| 4.7 | модул за включване на водомерите към системата за дистанционно отчитане | UM-1 | 40,00 | 10 | 400,00 |
| 4.8 | Импулсен изход за включване на водомерите към системата за дистанционно отчитане | HRI-Mei | 155,00 | 10 | 1550,00 |
|  | Обща стойност- 49 522,00 лв без ДДС |  |  |  |  |

Проверка за допустимост:

След като разгледа подробно всички документи   на участника, комисията установи, че ЕО-удостоверение за изпитване на конструктивен образец, издадено от „Физико-технически федерален институт РТБ Берлин не е представено в неговата цялост, а именно: удостоверението съдържа 25 страници, а участникът е представил само една.

Въз основа на гореизложеното комисията  единодушно

РЕШИ:

- Да се изиска от участника горепосоченото удостоверение.

2. Комисията определя срок от три работни дни за представяне на удостоверението, считано от датата на уведомяване на участника от председателя на комисията.

3. Следващо заседание на комисията – след получаване на удостоверението или сред изтичане на срока за неговото представяне

Днес, 13.06.2016 г.   в  административната сграда на “Водоснабдяване -Дунав” ЕООД гр. Разград , комисия в състав:

Председател: Даниела  Димитрова  -  завеждащ МТС и ОП

членове:

- инж. Даринка Григорова – инженер ВиК

- Доротея Георгиева - юрисконсулт

продължи своята работа.

Получени са допълнителни документи вх.№ ПО-05-237/10.06.2016 г. от „Акварор – Бояджиев и синове” ООД гр. София, а именно: ЕО-удостоверение за изпитване на конструктивен образец, издадено от „Физико-технически федерален институт РТБ Берлин – оргинал и превод на български език.

Комисията приема допълнително представения документ за редовен и отговарящ на изискванията на Възложителя, поради което допуска до оценяване и класиране офертата на „Акварор – Бояджиев и синове” ООД гр. София

Предложения на участника:

1.  Едноструйни водомери със сух ролков брояч

-   Производител – Baylan Турция;

-   Търговско наименование – КК-11, КК-14;

-  Технически и метрологични характеристики - отговарящи на изискванията на Възложителя;

2.  Многоструйни  водомери със сух ролков брояч

-    Производител – Baylan Турция;

-   Търговско наименование – ТК-3С, ТК-26;

-  Технически и метрологични характеристики - отговарящи на изискванията на Възложителя;

3.  Волтманови водомери с фланшово присъединяване

-    Производител – Sensus Metering Systems Германия;

-    Търговско наименование – MeiStream;

-  Технически и метрологични характеристики - отговарящи на изискванията на Възложителя;

4.  Радиомодули за дистанционно отчитане

-    Производител – Baylan Турция;

-    Търговско наименование – UM-1;

-   Технически характеристики - отговарящи на изискванията на Възложителя;

5.  Импулсни изходи за дистанционно отчитане

-    Производител – Sensus Metering Systems Германия;

-    Търговско наименование – HRI-Mei;

-   Технически характеристики - отговарящи на изискванията на Възложителя;

6.  Гаранционни срокове

-   едноструйни водомери със сух ролков брояч  - 24  месеца,  считано от датата на извършена доставка и издадена  фактура;

-   многоструйни водомери със сух ролков брояч  - 24  месеца,  считано от датата на извършена доставка и издадена  фактура;

-  волтманови водомери с фланшово присъединяване  - 24  месеца,  считано от датата на извършена доставка и издадена  фактура;

-   импулсни изходи и радиомодули -  24 месеца, считано от датата на извършена доставка и издадена  фактура;

7.  Срок на доставка на водомерите и модулите-  5 работни дни след заявка.

Оценяване и класиране на предложението:

Въз основа на предложенията на участника и критерият за възлагане – „най-ниска цена”, комисията  единодушно

РЕШИ:

- Определя следното класиране:

1-во място –  “Акварор – Бояджиев и синове” ООД гр. София - 49 522,00 лв без ДДС;

- Предлага на управителя да сключи договор с класирания на първо място участник.

Настоящият протокол, съставен на 13.06.2016 г. и цялата документация се предават на Възложителя за утвърждаване на протокола.

Председател заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД

/Д.Димитрова/

Членове: 1 заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД         2 заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД

/Д. Георгиева/				               /инж. Д. Григорова/