### “ВОДОСНАБДЯВАНЕ-ДУНАВ” ЕООД – РАЗГРАД

#### П Р О Т О К О Л №2

От дейността на комисията, назначена със Заповед № РД-11-314/01.12.2016 г. за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти в обществена поръчка по чл.20, ал.3 от ЗОП, обявена с обява №ПО-05-417/14.11.2016 г. с предмет:  „Периодични доставки на химически продукти за обработка на питейни и отпадъчни води и утайки”

На 14.12.2016 г. 10:30 часа  в  административната сграда на “Водоснабдяване -Дунав” ЕООД гр. Разград, комисия в състав:

Председател: Доротея Георгиева – юридически консултант,  и

членове: Филип Иванов  – ръководител ПСОВ

Даниела  Димитрова  -  завеждащ МТС и ОП,

продължи започна своята работа по разглеждане, оценка и класиране на получените оферти в обществена поръчка по реда на глава 26 от  ЗОП с предмет „Периодични доставки на химически продукти за обработка на питейни и отпадъчни води и утайки” при следните обособени позиции:

### Позиция №1  - Доставка на натриев хипохлорит -  /воден разтвор/ в контейнери по 1 м3

### Позиция №2 -  Доставка на течен  хлор -   в бутилки по 40 кг нето.

### Позиция №3  - Доставка на железен трихлорид  - течен технически в контейнери по 1 м3

Позиция №4 -  Доставка на синтетичен  високомолекулен  полиелектролит /флокулант/

В срока за отстраняване на несъответствия – 13.12.2016г. са постъпили допълнителни документи, както следва:

1. Документи вх.№ ПО-05-474/08.12.2016 г.  от  „Скорпио-46” ЕООД гр. Пловдив.

Комисията пристъпи  към разглеждане на документите. Участникът е представил Информационен лист за безопасност за натриев хипохлорит, ревизиран 2015 г. Представеният документ съответства на изискванията на Възложителя и разпоредбите на ЗОП и ППЗОП, поради което комисията счита, че несъответствията в офертата му са отстранени.

2. Документи вх.№ ПО-05-476/08.12.2016 г.  от  „Б-контакт” ООД гр. Бяла.

Комисията пристъпи  към разглеждане на документите. Участникът е представил  заявление за участие с коректен срок на валидност; превод на български език на документ за регистрация на продукта натриев хипохлорит  в Европейската агенция по химикали (ECHA), съгласно Регламент относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH); Разрешение за пускане на пазара на биоциден препарат „натриев хипохлорит” от МЗ в неговата цялост.

Представените документи съответстват на изискванията на Възложителя и разпоредбите на ЗОП и ППЗОП, поради което комисията счита, че несъответствията в офертата му са отстранени.

В присъствието на комисията бяха извършени тестове в реални условия в ПСОВ Попово за съответствие на представените мостри на флокулантите с изискванията на Възложителя.

Резултатите от тестовете са следните:

1. Флокулант, предложен от „Брентаг България” ЕООД

1.1. съдържание на флокуланта в разтвора –  4%

1.2. съдържание на сухо вещество в утайката на изход - 40%

2. Флокулант, предложен от „Еко Аква Пур” ЕООД

2.1. съдържание на флокуланта в разтвора –  4,5 %

2.2. съдържание на сухо вещество в утайката на изход - 30%

Въз основа на гореизложеното комисията единодушно

РЕШИ:

- Допуска до по-нататъшно участие в поръчката  офертите на:

▪  „Скорпио-46” ЕООД гр. Пловдив за обособени позиции №1 и №2.

▪  „Б-контакт” ООД гр. Бяла за обособена позиция №1

▪  „Континвест” ООД гр. София за обособени позиции №1, №2 и №3

- Отстранява от участие в поръчката офертите на:

▪  „Брентаг България” ЕООД гр. София за обособена позиция №4.

▪  „Еко Аква Пур”

МОТИВИ:

При провеждане на тестове в реални условия продуктите и на двамата участници не отговарят на изискванията на възложителя, а именно:

1. съдържание на флокуланта в разтвора – не повече от 4%

2. съдържание на сухо вещество в утайката на изход - не по-малко от 60%

Комисията пристъпи към разглеждане на техническите оферти на допуснатите участници до следващият етап на разглеждане на документите.

Предложения на допуснатите  участници за обособена позиция №1:

В техническото си предложение  „Б-Контакт” ООД гр. Бяла е направило следните предложения:

- Технически характеристики: външен вид: прозрачна течност; цвят: жълт до светло зелен; мирис: на хлор; съдържание на активен хлор: не по-малко от 90 гр/литър; съдържание на натриева основа  -  не повече от 15-20 гр/литър; съдържание на желязо -  не повече от 0,07 гр/литър; срок на годност:  минимум 2 (два) месеца; стандарт – БДС EN 901:2013

- Място на доставка: с. Балкански, ПС „Балкански”; гр. Цар Калоян , ПС ”Цар Калоян”; гр. Попово, ПС „Попово”.

- Документация на стоката: сертификат за качество, информационен лист за безопасност, фактура.

-  Опаковка: контейнери по 1 м3

- Срок на доставка – два работни дни

-  наименование, под което продуктът  ще бъде вписан във фактурата за доставка: „Натриев хипохлорит”

В техническото си предложение  „Континивест” ООД гр. София е направило следните предложения:

- Технически характеристики: външен вид: прозрачна течност; цвят: жълт до светло зелен; мирис: на хлор; съдържание на активен хлор: не по-малко от 90 гр/литър; съдържание на натриева основа  -  не повече от 15-20 гр/литър; съдържание на желязо -  не повече от 0,07 гр/литър; срок на годност:  2 (два) месеца; стандарт – БДС EN 901:2013

- Място на доставка: с. Балкански, ПС „Балкански”; гр. Цар Калоян , ПС ”Цар Калоян”; гр. Попово, ПС „Попово”.

- Документация на стоката: ППП, партиден анализен сертификат за качество, информационен лист за безопасност, декларация за произход.

-  Опаковка: еднокубикови контейнери

- Срок на доставка – до три работни дни

-  наименование, под което продуктът  ще бъде вписан във фактурата за доставка: „Натриев хипохлорит 90 g/l”

В техническото си предложение  „Скорпио-46” ЕООД гр. Пловдив е направило следните предложения:

- Технически характеристики: външен вид: прозрачна течност; цвят: жълт до светло зелен; мирис: на хлор; съдържание на активен хлор: не по-малко от 90 гр/литър; съдържание на натриева основа  -  не повече от 15-20 гр/литър; съдържание на желязо -  не повече от 0,07 гр/литър; срок на годност:  2 (два) месеца; стандарт – БДС EN 901:2013

- Място на доставка: с. Балкански, ПС „Балкански”; гр. Цар Калоян , ПС ”Цар Калоян”; гр. Попово, ПС „Попово”.

- Документация на стоката: ППП, партиден анализен сертификат за качество, информационен лист за безопасност, декларация за произход.

-  Опаковка: еднокубикови контейнери

- Срок на доставка – три работни дни

-  наименование, под което продуктът  ще бъде вписан във фактурата за доставка: „Натриев хипохлорит”

Предложения на допуснатите  участници за обособена позиция №2:

В техническото си предложение  „Континвест” ООД гр. София е направило следните предложения:

- Технически характеристики: съдържание на активен хлор -  99,5 %; съдържание на вода -  не повече от 0,005%; съдържание на азотен трихлорид -  не повече от 10 ррm; срок на годност -  12 (дванадесет) месеца; стандарт – БДС EN 937:2009

-   Място на доставка: ПС «Балкански»

- Документация на стоката: ППП, партиден анализен сертификат за качество, информационен лист за безопасност, декларация за произход.

-  Опаковка: бутилки под налягане 40 кг. нето

-  Срок на доставка – до три работни дни

-  Наименование, под което продуктът  ще бъде вписан във фактурата за доставка: „хлор течен”

В техническото си предложение  „Скорпио-46” ЕООД гр. Пловдив е направило следните предложения:

- Технически характеристики: съдържание на активен хлор -  99,5 %; съдържание на вода -  не повече от 0,005%; съдържание на азотен трихлорид -  не повече от 10 ррm; срок на годност -  минимум 6 (шест) месеца; стандарт – БДС EN 937:2009

-   Място на доставка: ПС «Балкански»

- Документация на стоката: ППП, партиден анализен сертификат за качество, информационен лист за безопасност, декларация за произход.

-  Опаковка: бутилки под налягане 40 кг. нето

-  Срок на доставка –  три работни дни

-  Наименование, под което продуктът  ще бъде вписан във фактурата за доставка: „течен хлор”

Предложения на допуснатите  участници за обособена позиция №3:

В техническото си предложение  „Континвест” ООД гр. София е направило следните предложения:

- Технически характеристики: външен вид - непрозрачна червено-кафява течност с характерна миризма на хлор; относителна плътност - (1,41 ÷ 1,47) g/cm3 при 20ºС; съдържание на ферихлорид - (36 ÷ 42) %; срок на годност  - 24 (двадесет и четири) месеца.

-   Място на доставка: ПСОВ  гр.Попово.

- Документация на стоката: ППП, партиден анализен сертификат за качество, информационен лист за безопасност, декларация за произход.

-  Опаковка: еднокубикови контейнери  на изпълнителя

-  Срок на доставка – до три работни дни

-  Наименование, под което продуктът  ще бъде вписан във фактурата за доставка: „Ферихлорид технически”

Въз основа на разглеждането на техническите предложения, комисията установи, че всички те отговарят на изискванията на възложителя, поради което могат да бъдат оценени и класирани.

Проверка за допустимост на ценовите предложения:

Комисията провери ценовите предложения за аритметична вярност и съответствие на цените, изписани цифром и словом и установи следното:

1. Ценовото предложение на „Б-Контакт” ООД  гр. Бяла за позиция №1  отговаря на изискванията на Възложителя.

2. Ценовото предложение на „Континвест” ООД  гр. София за позиция №1  отговаря на изискванията на Възложителя.

3. Ценовото предложение на „Континвест” ООД  гр. София за позиция №2  отговаря на изискванията на Възложителя.

4. Ценовото предложение на „Континвест” ООД  гр. София за позиция №3  отговаря на изискванията на Възложителя.

5. Ценовото предложение на „Скорпио-46” ЕООД  гр. Пловдив  за позиция №1  отговаря на изискванията на Възложителя.

6. Ценовото предложение на  „Скорпио-46” ЕООД  гр. Пловдив  за позиция №2  отговаря на изискванията на Възложителя.

Оценяване и класиране на предложенията на допуснатите участници:

Въз основа на критерия за възлагане „най-ниска цена”  комисията единодушно

РЕШИ:

- Определя следното класиране по обособени позиции, както следва:

### Позиция №1  - Доставка на натриев хипохлорит

1-во място –  „Б-Контакт” ООД гр. Бяла с предложена цена 14 190,00 (четиринадесет хиляди сто и деветдесет) лв без ДДС

2-ро място –  „Скорпио-46” ЕООД гр. Пловдив с предложена цена 14 652,00 (четиринадесет хиляди шестстотин петдесет и два) лв без ДДС

3-то място –  „Континвест” ООД гр. София с предложена цена 16 500,00 (шестнадесет хиляди  и петстотин) лв без ДДС

Позиция №2 -  Доставка на течен  хлор

1-во място –  „Скорпио-46” ЕООД гр. Пловдив с предложена цена 4 662,00 (четири хиляди шестстотин шестдесет и два) лв без ДДС

2-ро място –  „Континвест” ООД гр. София с предложена цена 5 100,00 (пет хиляди  и сто) лв без ДДС

### Позиция №3  - Доставка на железен трихлорид

1-во място –  „Континвест” ООД гр. София с предложена цена 1 350,00 ( хиляда триста и петдесет) лв без ДДС

2. Предлага на управителя да сключи договори с класираните на първо място участници за съответната обособена позиция.

3. Предлага на управителя да прекрати изборът на изпълнител за обособена позиция  №4 - Доставка на синтетичен  високомолекулен  полиелектролит /флокулант/

Настоящият протокол, съставен на 14.12.2016 г., протоколите от изпитванията  и цялата документация се предават на Възложителя за утвърждаване  на основание чл.97, ал.4 от ППЗОП.

Председател*

/Д. Георгиева /

Членове: 1*				               		    2*

/Ф. Иванов/				               / Д.Димитрова/

*заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД