**„ВОДОСНАБДЯВАНЕ-ДУНАВ” ЕООД РАЗГРАД**

**РАЗЯСНЕНИE**

**по условията на обществена поръчка**

 **„ДОСТАВКА НА ВОДОМЕРИ И КОМПОНЕНТИ ЗА ТЯХ”**

**по писмено искане вх.№ПО-05-198/17.05.2016 г.**

Съдържание на искането:

Въпрос 1: В Приложение №1, т.4.2, където върху водомера трябва да са нанесени следните надписи:

В) Горна граница на измерване

В „ЕС-сертификата за одобрение на типа (MID) водомерите са одобрени като средство за измерване, показателят Q4 (дебит на претоварване) е вписан, но не е част от маркировката върху самият измервателен мчеханизъм. Допуска ли се водомерите, които доказано отговарят като стойност на показателя Q4, но нямат означение върху водомера да бъдат част от техническото предложение?

**Разяснение по въпрос 1:**

Тъй като в „Наредба за съществените изискнаия и оценяване съотвествието на средствата за измерване” е допустимо част от техническите характеристики да бъдат представени в придружаващата техническа документация или върху допълнителен етикет, Възложителят допуска показателят Q4 да не е означен върху водомера, но задължително следва да е предоставен по начин, определен в горецитираната наредба.

Въпрос 2: В Приложение №1, т.4.3 В) където броячният механизъм трябва да има възможност за тривиално насочване ... в най-удобна за отчитане поксока. Изискването се отнася до всички видове и размери водомери и се приема за предимство или като част от задължително условие за допустимост на предложеният водомер?

**Разяснение по въпрос 2**:

Изискването се отнася за всички видове и размери водомери и е задължително условие за допустимост на предложените водомери, тай като се намира в раздел ІІ от Техническите спецификации - РАБОТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ: заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД**

**ИНЖ. СТОЯН ИВАНОВ**

**управител на „Водоснабдяване – Дунав” ЕООД**